
	
	ПРИЛОЖЕНИЕ к свидетельству   
о технической компетентности
№ 377436705000.575-2021 от 05 мая 2021 г.
Всего листов 7, лист № 7

	
Область технической компетентности
системы производственного контроля


	Гомельской дистанции гражданских сооружений
РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги»



	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний 
 и (или) определяемых параметров
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний (контроля) продукции в строительстве

	1
	2
	3
	4



	1. Возведение каменных и армокаменных конструкций
	СН 1.03.01-2019
	Возведение каменных и армокаменных конструкций: п. 5.1 – п. 5.32


	СТБ 2087-2010


	2. Монтаж деревянных конструкций

	СН 1.03.01-2019
	Сборка элементов конструкций: п. 5.1 - п. 5.8
Монтаж элементов конструкций: п. 6.1, п. 6.3 - п. 6.6, п. 6.8 - п. 6.10, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.15 - п. 6.20, п. 6.22,
п. 6.23, п. 6.25 - п. 6.27

	СТБ 1766-2007

	3. Возведение монолитных бетонных и
железобетонных конструкций

	СН 1.03.01-2019
	Опалубочные работы: п. 5.2 - п. 5.14
Арматурные работы: п. 6.2 – п. 6.6
Бетонные работы: п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.6 - п. 7.9
Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации:
п. 8.1 – п. 8.12
Изготовление бетонных образцов на строительной площадке

	СТБ 1958-2009
СТБ 1545-2005
ГОСТ 10180-2012

	4. Монтаж сборных
бетонных и железо-бетонных
конструкций
	СН 1.03.01-2019
СТБ 1968-2009
	Монтаж стен подземной части зданий: п. 4.1 - п. 4.6
Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм
жесткости: п. 5.1 - п. 5.10
Монтаж ригелей, балок, ферм, плит: п. 6.1 - п. 6.10
Монтаж панелей стен: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.5 - п. 7.8,
п. 7.9.1 - п. 7.9.6
Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин,
лестничных маршей и площадок (элементов
конструкций): п. 8.1 - п. 8.15
Замоноличивание стыков и швов: п. 9.1

	СТБ 1959-2009


	5. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций
	ТКП 45-5.09-33-2006

	Условия производства работ: п. 4
Подготовка поверхности: п. 5.1 - п. 5.6
Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и
наливные полимерные покрытия: п. 6.2, п. 6.4 –
п. 6.9, п. 6.11

	СТБ 1684-2006
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	Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

__________________________________
              (личная подпись)
М.П.
	


                    В.К. Шумчик



	6. Устройство изоляционных покрытий
	ТКП 45-5.08-75-2007
	Условия производства работ, п. 5
Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции: п. 6.1 - п. 6.8
Устройство гидроизоляции из рулонных
материалов: п. 7.1 - п. 7.8
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной): п. 8.1 - п. 8.8
Устройство гидроизоляции из цементных
растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: п. 9.1 – п. 9.7, п. 9.9, п. 9.10
Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и
сыпучих материалов: п. 17.1 - п. 17.5
	СТБ 1846-2008


	7. Монтаж
легких
ограждающих конструкций

	СН 1.03.1-2019
СТБ 1968-2009

	Монтаж гипсобетонных перегородок: п. 5.1 - п. 5.8
Монтаж каркасно-обшивных перегородок: п. 6.6 -
п. 6.12
Монтаж стен из металлических панелей с
утеплителем и полистовой сборки: п. 7.1 - п. 7.10
	СТБ 1970-2009


	8. Устройство полов

	СП 1.03.1-2019

	Условия производства работ: п. 5
Подготовка основания: п. 6.1, п. 6.2
Устройство грунтового основания: п. 7.1 - п. 7.4
Устройство бетонного подстилающего слоя и
стяжки: п. 8.1 - п. 8.8 
Устройство подстилающего слоя из песка и щебня:
п. 9.1 - п. 9.3
Устройство гидроизоляции: п. 10.1 - п. 10.13, п. 10.16
Устройство теплозвукоизоляции: п. 11.1 - п. 11.7
Устройство покрытий: п. 12.1 - п. 12.4
Устройство монолитных покрытий: п. 13.1 - п. 13.4
Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе: п. 14.1 - п. 14.11
Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток: п. 15.1 - п. 15.6
Устройство сплошных (бесшовных) покрытий:
п. 16.1 - п. 16.8
Устройство покрытий из штучных материалов:
п. 17.1 - п. 17.6
	СТБ 1483-2004 СТБ 1377-2003
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	1
	2
	3
	4




	9. Заполнение оконных и дверных
проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010
СТБ 1484-2004

	Условия производства работ: п. 5.1, п. 5.2
Заполнение оконных и дверных проемов: п. 6.1 -
п. 6.3, п. 6.5
Установка подоконных досок: п. 6.7
Установка наружных сливов, п. 6.8   
Установка наличников, п. 6.9
Устройство откосов, п. 6.11
	СТБ 1484-2004
СТБ 1476-2004
СТБ 1473-2004


	10. Штукатурные работы
	СП 1.03.1-2019
СТБ 1472-2004
	Условия производства работ, п. 5.2
Подготовка основания, п. 5.3
Штукатурные работы: п. 5.4 - п. 5.11

	СТБ 1473-2004


	11. Облицовочные работы
	СП 1.03.1-2019
СТБ 1472-2004
	Условия производства работ, п. 6.2
Подготовка основания, п. 6.3 
Облицовочные работы: п. 6.4 - п. 6.14

	СТБ 1473-2004


	12. Малярные работы
	СП 1.03.1-2019
СТБ 1472-2004
	Условия производства работ, п. 5.1
Подготовка основания, п. 5.2
Малярные работы: п. 5.3 - п. 5.7

	СТБ 1474-2004


	13. Обойные работы
	СП 1.03.1-2019
СТБ 1472-2004
	Условия производства работ, п. 6.1
Подготовка основания, п. 6.2
Обойные работы: п. 6.3, п. 6.4

	СТБ 1474-2004


	14. Стекольные работы
	СП 1.03.1-2019
СТБ 1472-2004
	Температура воздуха, п. 5.1
Установка листового оконного и витринного стекла: п. 6.1 - п. 6.7, п. 6.10
Установка стеклоблоков: п. 7.1 - п. 7.9
Установка стеклопакетов: п. 9.1 - п. 9.5
	СТБ 1475-2004
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	15. Устройство кровель
	СН 5.08.01-2019
СТБ 1991-2009


	Условия производства работ, п.5.1, п.5.2
	СТБ 1991-200

	
	
	Устройство оснований под рулонные и мастичные кровли: п. 4.1 – п. 4.3, п. 4.4.1 - п. 4.4.4
Устройство кровельных слоев рулонных и
мастичных кровель: п. 6.1, п. 6.1.1 – п. 6.1.11,
п. 6.1.13 - п. 6.1.17, п. 6.1.19, п. 6.1.20
Устройство узлов и деталей рулонных и
мастичных кровель: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.5 - п. 7.9
	СТБ 1992-2009


	
	
	Устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов: п. 4.2.2 - 4.2.9
Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов: п. 5.2.2 - п. 5.2.8
Устройство кровель из мелкоштучных материалов:
п. 6.2.1, п. 6.2.2
Устройство кровель из битумно-полимерных
плиток: п. 7.2.1 - п. 7.2.7
Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов: п. 8.1, п. 8.2.2 - п. 8.2.10

	СТБ 2040-2010


	16. Монтаж
наружных
сетей и сооружений водоснабжения и канализации
	ТКП 45-4.01-272-2012 
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2177-2011

	Выполнение земляных работ: п. 6.1 - п. 6.4
Монтаж трубопроводов: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.4.1,
п. 7.5 - п. 7.7 
Соответствие выполнения узлов прохода
трубопроводами через строительные конструкции проектной документации, п. 8
Выполнение гидроизоляции поверхностей
емкостных сооружений и колодцев, п. 10
Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации, п. 12
Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации, п. 13
Работоспособность технических устройств, п. 14
Контроль укладки маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, п. 17
	СТБ 2072-2010
СТБ 1377-2003
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	4




	Руководитель организации по оценке 
системы производственного контроля

__________________________________
              (личная подпись)
М.П.
	


                    В.К. Шумчик



	17. Устройство тепловой
Изоляции
наружных
ограждающих конструкций 

	ТКП 45-3.02-114-2009
СТБ 2031-2010
	Условия производства работ, п. 5
Приемка подосновы: п. 6.1 - п. 6.6
Устройство теплоизоляционного слоя: п. 7.2 - п. 7.8
[bookmark: _GoBack]Устройство армированного и декоративно-защитного слоев системы утепления, приемка системы утепления: п. 8.2, п. 8.4
	СТБ 2032-2010







	18. Монтаж
тепловых сетей
	СП 4.02.01-2020
	Монтаж трубопроводов: п. 7.1 - п. 7.4, п. 7.5.1,
п. 7.6 - п. 7.9
Соответствие выполнения узлов прохода
трубопроводов через строительные конструкции проектной документации, п. 8
Отклонение расстояний от планировочных
отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации, п. 12  

	СТБ 2116-2010
СТБ 2177-2011
 

	19. Земляные работы
	П16-03 к
СНБ 5.01.01-99

	Водопонижение, организация поверхностного
стока, дренаж, табл. 5.1 (п. 1 – п. 5, п. 7 – п. 10)
Вертикальная планировка, разработка выемок и
котлованов, табл. 6.3 (п. 1, п. 2, п. 4 – п. 8)
Насыпи и обратные засыпки, табл. 7.1 (п. 2, п. 3, п. 11)
	П16-03 к
СНБ 5.01.01-99


	20. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
(водоснабжение)


	СП 1.03.02-2020
СН 4.01.03-2019
СТБ 2020-2009
	Монтаж трубопроводов: п. 5.1 - п. 5.13
Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтром, п. 6
Работоспособность насосного оборудования,
запорной, регулирующей и предохранительной
арматуры, п. 7
Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора, п. 9

	СТБ 2001-2009 


	21. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
(канализация)

	СП 1.03.02-2020
СН 4.01.03-2019
ТКП 45-1.03-85-2007
ТКП 45-4.01-29-2006
СТБ 2020-2009

	Монтаж трубопроводов: п. 5.1 - п. 5.11
Монтаж санитарных приборов: п. 6.1 - п. 6.3
Герметичность систем канализации и внутренних
водостоков: п. 7 (прил. Б и В)

	СТБ 2017-2009
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	22. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений 
(монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха)

	СП 1.03.02-2020
СН 4.02.03-2019
СТБ 2020-2009

	Монтаж воздуховодов систем вентиляции: п. 5.1 -
п. 5.8
Соответствие систем вентиляции режимам работы: п. 6.1, п. 6.2
	СТБ 2021-2009


	23. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (отопление)

	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.02-73-2007
СТБ 2020-2009

	Монтаж трубопроводов: п. 5.2 - п. 5.14
Монтаж отопительных приборов: п. 6.1, п. 6.2
Работоспособность запорной, регулирующей и
предохранительной арматуры, п. 7
Промывка системы отопления, п. 8, прил. Б
Герметичность системы отопления, п. 9, прил. В и Г
Равномерность прогрева системы отопления, п. 10, прил. Д

	СТБ 2038-2010 


	24. Монтаж
наружных
сетей электроснабжения

	СНиП 3.05.06-85
ПУЭ изд.6
ТКП 339-2011

	Прокладка проводов и кабелей в стальных
трубах: п. 3.45, п. 3.47
Монтаж кабельных линий: п. 3.59, п. 3.62, п. 3.63
Прокладка кабелей на стальном канате: п. 3.81
Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ:
п. 3.94
Маркировка кабельных линий: п. 3.104
Монтаж заземляющих устройств: п. 3.258, п. 3.259
Прокладка кабельных линий в земле: п. 2.3.84 -
п. 2.3.89, п. 2.3.92 – 2.3.96
Установка средств учета электроэнергии: п. 4.2.5.2
Заземляющие устройства электроустановок:
п. 4.3.8.3

	СНиП 3.05.06-85 







ПУЭ изд.6

ТКП 339-2011
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	25. Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
	СН 4.02.02-2019
	Подготовка изолируемых поверхностей и температурные условия выполнения работ: п. 6.2
Устройство тепловой изоляции: п. 7.1- п. 7.5


	СТБ 2241-2011

	26. Устройство внутренних сетей электроснабжения
(кабельные линии)
	СНиП 3.05.06-85

	Прокладка проводов и кабелей на стальном канате: 
п. 3.29 
Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций: п. 3.33, п. 3.35, п. 3.40
Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах: п. 3.45, п. 3.47, п. 3.49
Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах: п. 3.51

	СНиП 3.05.06-85 
ГОСТ  26433.2-94


	27. Благоустройство
территорий. Дорожные одежды с покрытием
из плит
тротуарных
	ТКП 45-3.02-7-2005


	Геодезическая разбивочная основа, п. 5.1
Сооружение земляного полотна: п. 5.2 – п. 5.11
Устройство слоев основания: п. 6.1 – п. 6.10, п.4.11
Установка бортового камня: п. 7.1, - 7.6
Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: п. 8.1, п. 8.2.1- п. 8.2.7
Изготовление образцов-кубиков бетона на строительной площадке
	СТБ 1685-2006
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1377-2003



ГОСТ 10180-2012


	28. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений
	ТКП 45-5.01-254-2012 
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
	Разработка выемок и котлованов
Насыпи и обратные засыпки
Фундаменты на основаниях из естественных грунтов
	СТБ 1164.0-2012 
ГОСТ 26433.0-95
ГОСТ 26433.2-94
СТБ 1164.1-209 





