| 1. Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций: п. 5.1 – п. 5.32 | СТБ 2087-2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Сборка элементов конструкций: п. 5.1 - п. 5.8 Монтаж элементов конструкций: п. 6.1, п. 6.3 - п. 6.6, п. 6.8 - п. 6.10, п. 6.12, п. 6.13, п. 6.15 - п. 6.20, п. 6.22, п. 6.23, п. 6.25 - п. 6.27 | СТБ 1766-2007 |
| 3. Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы: п. 5.2 - п. 5.14 Арматурные работы: п. 6.2 – п. 6.6 Бетонные работы: п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.6 - п. 7.9 Соответствие законченных бетонных и железобетонных конструкций проектной документации: п. 8.1 – п. 8.12 Изготовление бетонных образцов на строительной площадке | СТБ 1958-2009 СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 |
| 4. Монтаж сборных бетонных и железо-бетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж стен подземной части зданий: п. 4.1 - п. 4.6 Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости: п. 5.1 - п. 5.10 Монтаж ригелей, балок, ферм, плит: п. 6.1 - п. 6.10 Монтаж панелей стен: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.5 - п. 7.8, п. 7.9.1 - п. 7.9.6 Монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (элементов конструкций): п. 8.1 - п. 8.15 Замоноличивание стыков и швов: п. 9.1 | СТБ 1959-2009 |
| 5. Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций | ТКП 45-5.09-33-2006 | Условия производства работ: п. 4 Подготовка поверхности: п. 5.1 - п. 5.6 Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия: п. 6.2, п. 6.4 – п. 6.9, п. 6.11 | СТБ 1684-2006 |

| 6. Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Условия производства работ, п. 5 Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции: п. 6.1 - п. 6.8 Устройство гидроизоляции из рулонных материалов: п. 7.1 - п. 7.8 Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной): п. 8.1 - п. 8.8 Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции: п. 9.1 – п. 9.7, п. 9.9, п. 9.10 Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов: п. 17.1 - п. 17.5 | СТБ 1846-2008 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.1-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок: п. 5.1 - п. 5.8 Монтаж каркасно-обшивных перегородок: п. 6.6 - п. 6.12 # Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки: п. 7.1 - п. 7.10 | СТБ 1970-2009 |
| 8. Устройство полов | СП 1.03.1-2019 | Условия производства работ: п. 5 Подготовка основания: п. 6.1, п. 6.2 Устройство грунтового основания: п. 7.1 - п. 7.4 Устройство бетонного подстилающего слоя и стяжки: п. 8.1 - п. 8.8 Устройство подстилающего слоя из песка и щебня: п. 9.1 - п. 9.3 Устройство гидроизоляции: п. 10.1 - п. 10.13, п. 10.16 Устройство теплозвукоизоляции: п. 11.1 - п. 11.7 Устройство покрытий: п. 12.1 - п. 12.4 Устройство монолитных покрытий: п. 13.1 - п. 13.4 Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе: п. 14.1 - п. 14.11 Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток: п. 15.1 - п. 15.6 Устройство сплошных (бесшовных) покрытий: п. 16.1 - п. 16.8 Устройство покрытий из штучных материалов: п. 17.1 - п. 17.6 | СТБ 1483-2004 СТБ 1377-2003 |

| 9. Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Условия производства работ: п. 5.1, п. 5.2 Заполнение оконных и дверных проемов: п. 6.1 - п. 6.3, п. 6.5 Установка подоконных досок: п. 6.7 Установка наружных сливов, п. 6.8 Установка наличников, п. 6.9 Устройство откосов, п. 6.11 | СТБ 1484-2004 СТБ 1476-2004 СТБ 1473-2004 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. Штукатурные работы | СП 1.03.1-2019 СТБ 1472-2004 | Условия производства работ, п. 5.2 Подготовка основания, п. 5.3 Штукатурные работы: п. 5.4 - п. 5.11 | СТБ 1473-2004 |
| 11. Облицовочные работы | СП 1.03.1-2019 СТБ 1472-2004 | Условия производства работ, п. 6.2 Подготовка основания, п. 6.3 Облицовочные работы: п. 6.4 - п. 6.14 | СТБ 1473-2004 |
| 12. Малярные работы | СП 1.03.1-2019 СТБ 1472-2004 | Условия производства работ, п. 5.1 Подготовка основания, п. 5.2 Малярные работы: п. 5.3 - п. 5.7 | СТБ 1474-2004 |
| 13. Обойные работы | СП 1.03.1-2019 СТБ 1472-2004 | Условия производства работ, п. 6.1 Подготовка основания, п. 6.2 Обойные работы: п. 6.3, п. 6.4 | СТБ 1474-2004 |
| 14. Стекольные работы | СП 1.03.1-2019 СТБ 1472-2004 | Температура воздуха, п. 5.1 Установка листового оконного и витринного стекла: п. 6.1 - п. 6.7, п. 6.10 Установка стеклоблоков: п. 7.1 - п. 7.9 Установка стеклопакетов: п. 9.1 - п. 9.5 | СТБ 1475-2004 |

| 15. Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Условия производства работ, п.5.1, п.5.2 | СТБ 1991-200 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Устройство оснований под рулонные и мастичные кровли: п. 4.1 – п. 4.3, п. 4.4.1 - п. 4.4.4 Устройство кровельных слоев рулонных и мастичных кровель: п. 6.1, п. 6.1.1 – п. 6.1.11, п. 6.1.13 - п. 6.1.17, п. 6.1.19, п. 6.1.20 Устройство узлов и деталей рулонных и мастичных кровель: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.5 - п. 7.9 | СТБ 1992-2009 |
|  |  | Устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов: п. 4.2.2 - 4.2.9 Устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов: п. 5.2.2 - п. 5.2.8 Устройство кровель из мелкоштучных материалов: п. 6.2.1, п. 6.2.2 Устройство кровель из битумно-полимерных плиток: п. 7.2.1 - п. 7.2.7 Устройство кровель из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов: п. 8.1, п. 8.2.2 - п. 8.2.10 | СТБ 2040-2010 |
| 16. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Выполнение земляных работ: п. 6.1 - п. 6.4 Монтаж трубопроводов: п. 7.1 - п. 7.3, п. 7.4.1, п. 7.5 - п. 7.7 Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводами через строительные конструкции проектной документации, п. 8 Выполнение гидроизоляции поверхностей емкостных сооружений и колодцев, п. 10 Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации, п. 12 Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации, п. 13 Работоспособность технических устройств, п. 14 Контроль укладки маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, п. 17 | СТБ 2072-2010 СТБ 1377-2003 |

| 17. Устройство тепловой Изоляции наружных ограждающих конструкций |  | ТКП 45-3.02-114-2009 СТБ 2031-2010 |  | Условия производства работ, п. 5 Приемка подосновы: п. 6.1 - п. 6.6 Устройство теплоизоляционного слоя: п. 7.2 - п. 7.8 Устройство армированного и декоративно-защитного слоев системы утепления, приемка системы утепления: п. 8.2, п. 8.4 |  | СТБ 2032-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. Монтаж тепловых сетей |  | СП 4.02.01-2020 |  | Монтаж трубопроводов: п. 7.1 - п. 7.4, п. 7.5.1, п. 7.6 - п. 7.9 Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации, п. 8 Отклонение расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации, п. 12 | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| 19. Земляные работы |  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж, табл. 5.1 (п. 1 – п. 5, п. 7 – п. 10) Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов, табл. 6.3 (п. 1, п. 2, п. 4 – п. 8) Насыпи и обратные засыпки, табл. 7.1 (п. 2, п. 3, п. 11) | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |
| 20. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (водоснабжение) |  | СП 1.03.02-2020 СН 4.01.03-2019 СТБ 2020-2009 |  | Монтаж трубопроводов: п. 5.1 - п. 5.13 Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтром, п. 6 Работоспособность насосного оборудования, запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, п. 7 Циркуляция воды и прогрев полотенцесушителей в системе горячего водоснабжения при отсутствии водоразбора, п. 9 | СТБ 2001-2009 |
| 21. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (канализация) |  | СП 1.03.02-2020 СН 4.01.03-2019 ТКП 45-1.03-85-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 |  | Монтаж трубопроводов: п. 5.1 - п. 5.11 Монтаж санитарных приборов: п. 6.1 - п. 6.3 Герметичность систем канализации и внутренних водостоков: п. 7 (прил. Б и В) | СТБ 2017-2009 |

| 22. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха) | СП 1.03.02-2020 СН 4.02.03-2019 СТБ 2020-2009 | Монтаж воздуховодов систем вентиляции: п. 5.1 - п. 5.8 Соответствие систем вентиляции режимам работы: п. 6.1, п. 6.2 | СТБ 2021-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений (отопление) | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж трубопроводов: п. 5.2 - п. 5.14 Монтаж отопительных приборов: п. 6.1, п. 6.2 Работоспособность запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, п. 7 Промывка системы отопления, п. 8, прил. Б Герметичность системы отопления, п. 9, прил. В и Г Равномерность прогрева системы отопления, п. 10, прил. Д | СТБ 2038-2010 |
| 24. Монтаж наружных сетей электроснабжения | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ изд.6 ТКП 339-2011 | Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах: п. 3.45, п. 3.47 Монтаж кабельных линий: п. 3.59, п. 3.62, п. 3.63 Прокладка кабелей на стальном канате: п. 3.81 Монтаж муфт кабелей напряжением до 35 кВ: п. 3.94 Маркировка кабельных линий: п. 3.104 Монтаж заземляющих устройств: п. 3.258, п. 3.259 Прокладка кабельных линий в земле: п. 2.3.84 - п. 2.3.89, п. 2.3.92 – 2.3.96 Установка средств учета электроэнергии: п. 4.2.5.2 Заземляющие устройства электроустановок: п. 4.3.8.3 | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ изд.6 ТКП 339-2011 |

| 25. Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СН 4.02.02-2019 | Подготовка изолируемых поверхностей и температурные условия выполнения работ: п. 6.2 Устройство тепловой изоляции: п. 7.1- п. 7.5 | СТБ 2241-2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 26. Устройство внутренних сетей электроснабжения (кабельные линии) | СНиП 3.05.06-85 | Прокладка проводов и кабелей на стальном канате: п. 3.29 Прокладка установочных проводов по строительным основаниям и внутри основных строительных конструкций: п. 3.33, п. 3.35, п. 3.40 Прокладка проводов и кабелей в стальных трубах: п. 3.45, п. 3.47, п. 3.49 Прокладка проводов и кабелей в неметаллических трубах: п. 3.51 | СНиП 3.05.06-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 27. Благоустройство территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 | Геодезическая разбивочная основа, п. 5.1 Сооружение земляного полотна: п. 5.2 – п. 5.11 Устройство слоев основания: п. 6.1 – п. 6.10, п.4.11 Установка бортового камня: п. 7.1, - 7.6 Устройство сборного покрытия из плит тротуарных: п. 8.1, п. 8.2.1- п. 8.2.7 Изготовление образцов-кубиков бетона на строительной площадке | СТБ 1685-2006 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1377-2003 ГОСТ 10180-2012 |
| 28. Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов Насыпи и обратные засыпки Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-95 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1164.1-209 |