| Монтаж и устройство несущих деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Производство монтажных работ | СТБ 1766-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СТБ 1968-2009 | Монтаж гипсобетонных перегородок Монтаж каркасно-обшивных перегородок Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1970-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Кровельные работы | СН 5.08.01-2019 СТБ 1991-2009 | Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных асбестоцементных волнистых листов Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы) Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила, металлической черепицы | СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
|  |  | Устройство кровель из светопрозрачных материалов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 ТКП 45-3.02-71-2007 СТБ 2031-2010 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления | СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
|  |  | Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство утепления цоколей Устройство утепления крыши и перекрытия | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
|  |  | Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Производство штукатурных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство облицовочных работ | СТБ 1473-2004 |
|  |  | Производство малярных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство обойных работ | СТБ 1474-2004 |
|  |  | Производство стекольных работ | СТБ 1475-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | ТКП 45-3.02-223-2010 СТБ 1484-2004 | Заполнение оконных проёмов Заполнение дверных проёмов | СТБ 1484-2004 |
|  | СП 1.03.01-2019 СТБ 1472-2004 | Устройство откосов | СТБ 1473-2004 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СТБ 1483-2004 | Устройство основания Устройство монолитных покрытий Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток Устройство сплошных (бесшовных) покрытий Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство ксилолитового покрытия Устройство жаростойкого покрытия Устройство металлоцементного покрытия Устройство земляного покрытия Устройство гравийного и шлакового покрытия Устройство щебеночного покрытия | СТБ 1483-2004 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |