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ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
Частного  предприятия «Строй-ПГС»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Монтаж  и устройство несущих деревянных конструкций  
	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009 
	Производство монтажных работ
	СТБ 1766-2007 

	Монтаж легких ограждающий конструкций
	СН 1.03.01-2019 
СТБ 1968-2009 
	Монтаж гипсобетонных перегородок
Монтаж каркасно-обшивных перегородок
Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки
Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит
	СТБ 1970-2009 
ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94 

	Кровельные работы

	СН 5.08.01-2019 
СТБ 1991-2009 
	Устройство битумно-полимерных рулонных и мастичных кровель
Устройство кровель из битумно-полимерных волнистых кровельных асбестоцементных волнистых листов
Устройство кровель из мелкоштучных материалов (черепицы)
Устройство кровель из листовой стали, меди, металлического профилированного настила, металлической черепицы
	СТБ 1992-2009 
СТБ 2040-2010

	
	
	Устройство кровель из светопрозрачных материалов
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94

	

Устройство изоляционных покрытий 
	ТКП 45-5.08-75-2007 
СТБ 1846-2008 

	Устройство гидроизоляции из рулонных материалов
Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
Устройство гидроизоляции из металлических листов
Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов
Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями
Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции
Устройство защитных ограждений гидроизоляции
Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов
	СТБ 1846-2008 



	Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений
	ТКП 45-3.02-114-2009
ТКП 45-3.02-71-2007
СТБ 2031-2010  
	Устройство легких штукатурных систем утепления
Устройство тяжелых штукатурных систем утепления
Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий
Устройство вентилируемых систем утепления
	СТБ 2032-2010 
СТБ 2034-2010  
СТБ 2088-2010  

	
	
	Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей
Устройство утепления цоколей
Устройство утепления крыши и перекрытия
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94 

	
	
	Устройство тепловой изоляции   наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений с использованием материалов из пеностекла
	ГОСТ 26433.0-85 
ГОСТ 26433.2-94 

	
Отделочные работы
	СП 1.03.01-2019 
СТБ 1472-2004 
	Производство штукатурных работ
	СТБ 1473-2004 

	
	
	Производство облицовочных работ
	СТБ 1473-2004 

	
	
	Производство малярных работ
	СТБ 1474-2004 

	
	
	Производство обойных работ
	СТБ 1474-2004

	
	
	Производство стекольных работ
	СТБ 1475-2004 

	Заполнение оконных и дверных проёмов

	ТКП 45-3.02-223-2010 
СТБ 1484-2004 
	Заполнение оконных проёмов
Заполнение дверных проёмов
	СТБ 1484-2004 

	
	СП 1.03.01-2019 
СТБ 1472-2004
	Устройство откосов
	СТБ 1473-2004 

	Устройство  полов

	СП 1.03.01-2019 
СТБ 1483-2004 

	Устройство основания
Устройство монолитных покрытий
Устройство покрытий из древесины и изделий на ее основе
Устройство покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток
Устройство сплошных (бесшовных) покрытий
Устройство покрытий из плиточных материалов
Устройство ксилолитового покрытия
Устройство жаростойкого покрытия
Устройство металлоцементного покрытия
Устройство земляного покрытия
Устройство гравийного и шлакового покрытия
Устройство щебеночного покрытия
	СТБ 1483-2004 

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
ТКП 45-4.01-72-2007 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем внутреннего водоснабжения
	СТБ 2001-2009 

	
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.01-29-2006 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем внутренней канализации
	СТБ 2017-2009 

	
	СП 1.03.02-2020 
ТКП 45-4.02-73-2007 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж систем отопления
	СТБ 2038-2010 

	
	СП 1.03.02-2020 
СТБ 2020-2009 
	Монтаж тепловых пунктов и котельных
	СТБ 1999-2009 




Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля
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