| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия) | СП 1.03.03-2022 |  | СП 1.03.04-2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы штукатурные, облицовочные, малярные, обойные, стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Элементы остекления балконов и лоджий из алюминиевого профиля | СТБ 1912-2008 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов. Внешний вид изделия. Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 939-93 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1912-2008 |
| Блоки дверные из алюминиевого профиля | СТБ 2433-2015 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов. Соответствие внешнего вида Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1457 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 2433-2015 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях Внешний вид и качество отделки (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом) Комплектность Маркировка Упаковка Функционирование оконных и дверных приборов | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины и витражи из алюминиевого профиля | СТБ 1609-2020 | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам Отклонение от геометрических параметров Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1609-2020 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери дымонепроницаемые | СТБ 2433-2015 СТБ 1647-2006 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности элементов, разности длин диагоналей; наличие и высоту провесов Соответствие внешнего вида Комплектность Маркировка Упаковка Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам. Наличие в комплекте налич-ника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей. Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1647-2006 |
| Конструкции из закаленного стекла | СТБ 2327-2013 | Соответствия размеров изделий рабочим чертежам. Форма, размеры и допуски формы и размеров кон- струкций сложной конфигурации. Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности кромок, разность длин диагоналей. Внешний вид и цвет. Характер разрушения Маркировка Упаковка | СТБ 2327-2013 ГОСТ 26433.1-89 |
| Конструкции легкосбрасываемые светопрозрачные из алюминиевого профиля | ТУ BY 692170691.001-2022 | Внешний вид и качество отделки (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом) Отклонения от номинальных размеров, отклонения от плоскостности и прямолинейности, разность длин диагоналей, зазоры в угловых и Т-образных соединениях Отклонение от перепада сопрягаемых лицевых поверхностей профилей Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |