| Геодезические работы (геодезическая разбивочная основа для строительства, производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций, геодезические исполнительные съемки, геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) | СН 1.03.02-2019 |  | СН 1.03.02-2019 СТБ 1923-2008 ГОСТ 23616-79 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы (вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки) | ТКП 45-5.01-255-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 2176-2011 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 СТБ 1958-2009 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций (опалубочные, арматурные, бетонные работы) | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций (монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок) | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Монтаж стальных конструкций (укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий) | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1968-2009 СТБ 1749-2007 СТБ 2089-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1968-2009 СТБ 1766-2007 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 2087-2010 |
| Устройство кровель (устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов) | СН 5.08.01-2019 |  | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий (устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов) | ТКП 45-5.08-75-2007 |  | СТБ 1846-2008 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений (покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные) | ТКП 45-5.09-33-2006 |  | СТБ 1684-2006 ГОСТ 9.302-88 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений (системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов) | ТКП 45-3.02-114-2009 |  | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 |  | СТБ 2241-2011 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: водоснабжение | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 |  | СТБ 2001-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: канализация | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 |  | СТБ 2017-2009 СТБ 2020-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: отопление | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: вентиляция и кондиционирование воздуха | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 2021-2009 СТБ 1133-98 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: тепловые пункты и котельные | СП 1.03.02-2020 |  | СТБ 2020-2009 СТБ 1999-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2011 ПУЭ ГОСТ 30331.15-2001 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: монтаж тепловых сетей | СП 4.02.01-2020 |  | СТБ 2116-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений: водоснабжение и канализация | ТКП 45-4.01-272-2012 |  | СТБ 2072-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии электропередачи | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередач | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2011 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ ТКП 339-2011 |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Стекольные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1475-2004 |
| Устройство полов (устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка и щебня; устройство гидроизоляции; теплозвукоизоляции; монолитных покрытий; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; сплошных (бесшовных) покрытий; покрытий из штучных материалов; ксилолитового покрытия; жаростойкого покрытия; металлоцементного покрытия; земляного покрытия; гравийного и шлакового покрытия; глинобитного покрытия; щебеночного покрытия) | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1483-2004 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов (сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими) | ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.03-227-2010 |  | ТКП 059.1-2020 ТКП 234-2009 (справочное использование) |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Диаметр и класс арматуры Геометрические параметры изделия Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия Состояние кромок плоских элементов и размеру углов между плоскими элементами и анкерными стержнями | СТБ 2174-2011 ГСТ 23279 -2012 ГОСТ 26433.1-89 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 9.302-88 |
| Ограждения лестниц, балконов, площадок и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. Комплектность. Маркировка. Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-80 ГОСТ 9.302-88 |
| Стальные строительные конструкции (стойки, балки, ригели, прогоны, колонны) | ГОСТ 23118-2012 | Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций. Качество очистки и обезжиривания, внешний вид покрытия, толщина покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка | ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 9.302-88 |