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Область технической компетентности
системы производственного контроля
УСП «ПМК-30» ОАО «Пинсксовхозстрой» Пинский р-н

	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования 
к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний и (или) определяемых 
параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Геодезические работы 
(геодезическая разбивочная основа для строительства, производство геодезических работ при устройстве фундаментов подземной и при возведении надземной части зданий, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий, геодезические работы при прокладке трасс инженерных сетей и подземных инженерных коммуникаций, геодезические исполнительные съемки, геодезические наблюдения за перемещениями и деформациями зданий) 
	СН 1.03.02-2019 
	
	СН 1.03.02-2019
СТБ 1923-2008
ГОСТ 23616-79 
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94
  

	Земляные работы
(вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки)
	ТКП 45-5.01-255-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99

	
	П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
СТБ 1164.1-2009
СТБ 2176-2011

	Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов
	ТКП 45-5.01-254-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1164.0-2012
СТБ 1164.1-2009
СТБ 1959-2009
СТБ 1968-2009
СТБ 1958-2009

	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
(опалубочные, арматурные, бетонные работы)
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1958-2009

	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций
(монтаж стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок)
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1959-2009
СТБ 1968-2009
СТБ 2089-2010

	Монтаж стальных конструкций
(укрупнительная сборка элементов конструкций; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях; сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах; монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий; монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий)
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1968-2009
СТБ 1749-2007
СТБ 2089-2010

	Монтаж деревянных конструкций 
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1968-2009
СТБ 1766-2007

	Монтаж легких ограждающих конструкций 
(монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки)
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 1968-2009
СТБ 1970-2009

	Возведение каменных и армокаменных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	
	СТБ 2087-2010


	Устройство кровель 
(устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов)
	СН 5.08.01-2019 
	
	СТБ 1991-2009
СТБ 1992-2009
СТБ 2040-2010

	Устройство изоляционных покрытий
(устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции 
(битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов)
	ТКП 45-5.08-75-2007

	
	СТБ 1846-2008

	Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений
(покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные;  металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные)
	ТКП 45-5.09-33-2006
	
	СТБ 1684-2006
ГОСТ 9.302-88

	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений
(системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов)
	ТКП 45-3.02-114-2009

	
	СТБ 2031-2010
СТБ 2032-2010
СТБ 2034-2010
СТБ 2088-2010

	Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов
	П1-03 к СНиП 2.04.14-88
	
	СТБ 2241-2011

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
водоснабжение
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007 
	
	СТБ 2001-2009
СТБ 2020-2009


	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
канализация
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
	
	СТБ 2017-2009
СТБ 2020-2009

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
отопление
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.02-73-2007
	
	СТБ 2020-2009
СТБ 2038-2010

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
вентиляция и кондиционирование воздуха
	СП 1.03.02-2020

	
	СТБ 2020-2009
СТБ 2021-2009
СТБ 1133-98

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
тепловые пункты и котельные
	СП 1.03.02-2020

	
	СТБ 2020-2009
СТБ 1999-2009

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
электромонтажные работы
	СНиП 3.05.06-85 
ТКП 339-2011
ПУЭ
ГОСТ 30331.15-2001
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений:
монтаж тепловых сетей
	СП 4.02.01-2020

	
	СТБ 2116-2010
СТБ 2177-2011

	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений:
водоснабжение и канализация
	ТКП 45-4.01-272-2012

	
	СТБ 2072-2010
СТБ 2177-2011

	Монтаж наружных сетей электроснабжения:
кабельные линии электропередачи
	СНиП 3.05.06-85 
ПУЭ
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных сетей электроснабжения:
воздушные линии электропередач
	СНиП 3.05.06-85
ПУЭ
ТКП 339-2011
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж сетей электроснабжения:
распределительные устройства и подстанции
	СНиП 3.05.06-85 
ПУЭ
ТКП 339-2011
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Штукатурные работы

	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1473-2004 

	Облицовочные работы

	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1473-2004 

	Малярные работы
	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1474-2004 

	Обойные работы

	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1474-2004 

	Стекольные работы

	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1472-2004
СТБ 1475-2004

	Устройство полов
(устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка и щебня; устройство гидроизоляции; теплозвукоизоляции; монолитных покрытий; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; сплошных (бесшовных) покрытий; покрытий  из штучных материалов; ксилолитового покрытия; жаростойкого покрытия; металлоцементного покрытия; земляного покрытия; гравийного и шлакового покрытия; глинобитного покрытия; щебеночного покрытия)
	СП 1.03.01-2019

	
	СТБ 1483-2004


	Заполнение оконных и дверных проемов
	ТКП 45-3.02-223-2010
	
	СТБ 1476-2004
СТБ 1484-2004
ГОСТ 21718-84 

	Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных
	ТКП 45-3.02-7-2005

	
	СТБ 1377-2003
СТБ 1685-2006

	Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов
(сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими)


	ТКП 059.1-2020
ТКП 45-3.03-227-2010

	
	ТКП 059.1-2020
ТКП 234-2009 (справочное 
использование)


	Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций
	СТБ 2174-2011

	Диаметр и класс арматуры
Геометрические параметры изделия
Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделия
Состояние кромок плоских элементов и размеру углов между плоскими элементами и анкерными стержнями

	СТБ 2174-2011
ГСТ 23279 -2012 ГОСТ 26433.1-89

	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	СТБ 1317-2002
	Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. Комплектность. Маркировка. Упаковка
	СТБ 1317-2002
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.402-80
ГОСТ 9.302-88

	Ограждения лестниц, балконов, площадок и крыш стальные
	СТБ 1381-2003
	Геометрические параметры. Подготовка поверхности под антикоррозионное покрытие. Толщина защитных покрытий. 
Комплектность. 
Маркировка. Упаковка
	СТБ 1381-2003
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 9.402-80
ГОСТ 9.302-88

	Стальные строительные конструкции (стойки, балки, ригели, прогоны, колонны)
	ГОСТ 23118-2012
	Геометрические параметры конструкций и элементов конструкций. Качество очистки и обезжиривания, внешний вид покрытия, толщина покрытия. Комплектность. Маркировка. Упаковка
	ГОСТ 23118-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
ГОСТ 9.402-2004
ГОСТ 9.032-74
ГОСТ 9.302-88



Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________                Г.В.Сырица

                                                                           М.П.



