| Монтаж легких ограждающих конструкций (монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки) | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Устройство полов (устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя и стяжки; подстилающего слоя из песка и щебня; устройство гидроизоляции; теплозвукоизоляции; монолитных покрытий; покрытий из древесины и изделий на ее основ; покрытий из синтетических рулонных материалов и плиток; сплошных (бесшовных) покрытий; покрытий из штучных материалов; земляного покрытия; гравийного и шлакового покрытия; глинобитного покрытия; щебеночного покрытия) | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1483-2004 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов (сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими; устройство цементобетонных оснований и покрытий) | ТКП 45-3.03-227-2010 СП 3.03.03-2020 |  | СП 3.03.03-2020 ТКП 234-2009 (справочное применение) |