




Приложение к свидетельству
						№ 	05891370.1274 -2021                            .
							  
						от « 04 » мая  20 21 г., листов всего  2 , лист №1  

ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
производственного контроля
Производственного унитарного предприятия 
«Скайпрофиль»
наименование организации
	Наименование испытываемой продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к продукции в строительстве
	Наименование испытаний  и (или) определяемых параметров продукции в строительстве
	Обозначение ТНПА, устанавливающего методику проведения испытаний продукции в строительстве



	[bookmark: _GoBack]Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним
	СТБ 1527-2005
	Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров всех типов профилей:
- длина;
- полезная ширина;
- расстояние между центрами смежных волн (для профилей с волновым очертанием гофра)
Предельные отклонения от номинальных сопрягаемых размеров
Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения для комплектующих изделий 
Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий
Серповидность профилей, общая серповидность
Волнистость на плоских участках профилей
Косина резов профилей и комплектующих изделий
Внешний вид поверхности профилей и комплектующих изделий
Комплектность
Упаковка
	СТБ 1527-2005
ГОСТ 26433.1-89


	
	
	Маркировка
	ГОСТ 7566-2018

	Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним
	СТБ 1382-2003
	Предельные отклонения геометрических параметров всех типов профилей:
- длина профиля
- общая ширина профиля
- полезная ширина профиля для комплектующих изделий;
- длина профиля до поперечного уступа
 - высота поперечного уступа (для профилей с волновым очертанием гофра)
- расстояние между центами смежных волн (для профилей с волновым очертанием гофра)
Отклонения по длине для комплектующих изделий;
Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения для комплектующих изделий
Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий
Разность ширины крайних узких полок гофров для профилей с трапециевидным очертанием гофра;
Серповидность профилей
Общая серповидность
Волнистость на плоских участках профилей с трапециевидным очертанием гофра
Косина резов профилей и комплектующих изделий
Внешний вид профилей и комплектующих изделий
Комплектность
Упаковка
	СТБ 1382-2003

	
	
	Маркировка
	ГОСТ 7566-2018  

	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	СТБ 1549-2005
	Ширина фальцевого соединения
Фактические отклонения геометрических параметров
-длина
-ширина
- прямолинейность изделий
Размер сечения круглого сечения
Предельное отклонение от номинального значения углового размера
Предельные отклонения по толщине изделия
Внешний вид
Комплектность
Упаковка
	СТБ 1549-2005
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1549-2005


	
	
	Маркировка
	ГОСТ 7566-2018  



Руководитель организации 
по оценке системы 	
производственного контроля
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