| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.01-72-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения | СТБ 2001-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутренней канализации | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных | СТБ 1999-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования | СТБ 2021-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения | СТБ 2039-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2018 | Установка теплосчетчиков | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Системы связи и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи Система кабельного телевидения Система домофонной связи Локальная сеть передачи данных Диспетчеризация инженерного оборудования Системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте Прокладка кабелей электросвязи в канальной канализации Строительство кабельной канализации Вводы кабелей в здания организаций электросвязи Защита кабелей линий электросвязи Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях Устройство заземлений | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации; оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть) автоматического пожаротушения (электротехническая часть) охранной сигнализации видеонаблюдения контроля и управления доступом | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (применяется справочно) | Монтаж приборов, средств автоматизации и вычислительной техники Монтаж источников питания Установка панелей, щитов, стативов, пультов | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |