| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства; геодезический контроль точности геометрических параметров зданий; геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей; геодезические исполнительные съемки | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки; гидромеханизированные и дноуглубительные работы | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований | ТКП 45-5.01-268-2012 | Основания и сооружения из армированного грунта | ТКП 45-5.01-268-2012 СТБ 1164.0-2012 |
|  | П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 | Искусственные основания из насыпных, малопрочных и насыпных грунтов, уплотненных вибродинамическим методом | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 |
|  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Искусственные основания из намывных, закрепленных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |
| Устройство фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П13-01 к СНБ 5.01.01-99 П19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 |
|  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты на основаниях из естественных грунтов | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 |
|  | ТКП 45-5.01-39-2006 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Опускные колодцы, буроинъекционные анкеры, щелевые фундаменты | ТКП 45-5.01-39-2006 СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 СТБ 2176-2011 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные, арматурные, бетонные работы | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; ригелей, балок, ферм, плит; панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн, подкрановых балок, конструкций покрытия, сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; сборка монтажных соединений конструкций на дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Возведение каменных и армокаменных конструкций | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 | Покрытия лакокрасочные; мастичные, шпатлевочные и наливные; гуммировочные; металлизационные; комбинированные; оклеечные; облицовочные и футеровочные | СТБ 1684-2006 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | П1-03 к СНиП 2.04.14-88 | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | СТБ 2241-2011 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Устройство рулонных и мастичных кровель; кровель из листовых и штучных материалов (устройство оснований под кровли из листовых и штучных материалов, устройство кровель из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из черепицы, из битумно-полимерных плиток, из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов) | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; бетонного подстилающего слоя; подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков; устройство стяжки; монолитных покрытий полов; покрытий из древесины и изделий на ее основе; покрытий из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; покрытий из плиточных материалов; сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СТБ 1483-2004 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Штукатурные и облицовочные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1473-2004 |
|  |  | Малярные и обойные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1474-2004 |
|  |  | Стекольные работы | СТБ 1472–2004 СТБ 1475-2004 |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы, оградительные дамбы, лотковая оросительная сеть, закрытый горизонтальный дренаж, вертикальный дренаж, противофильтрационные облицовки и экраны, гидротехнические сооружения и насосные станции, планировка орошаемых земель, культурологические работы | СНиП 3.07.03-85 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |
| Гидротехнические сооружения речные | ТКП 45-3.04-270-2012 | Земляные работы при устройстве котлованов, возведение качественных насыпей из грунтовых материалов насухо, возведение качественных насыпей их грунтовых материалов способом отсыпки грунтов в воду, укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы, цементация грунтов, бетонные работы, монтажные и наладочные работы | ТКП 45-3.04-270-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |
| Устройство автомобильных дорог, улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | ТКП 45-3.03-227-2010 ТКП 059.1-2020 | Сооружение земляного полотна; устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими; устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий; устройство поверхностной обработки | СТБ 1566-2005 ТКП 059.1-2020 |
|  | ТКП 452-2018 ТКП 508-2014 СТБ 1300-2014 | Установка элементов обустройства дороги (ограждения канатные); нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков | ТКП 124-2008 ТКП 452-2018 ТКП 508-2014 СТБ 1300-2014 |
| Устройство аэродромов | СНБ 3.03.03-97 | Грунтовые элементы летного поля аэродрома, грунтовые основания, аэродромные покрытия (искусственные основания, жесткие покрытия, деформационные швы в жестких покрытиях, нежесткие покрытия, усиление существующих покрытий), водоотводные и дренажные системы, специальные конструкции | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 30412-96 СНБ 3.03.03-97 |
| Устройство мостов и труб | СП 3.03.02-2021 ТКП 201-2016 | Геодезические работы; устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств; арматурные работы; бетонные работы; бетонирование монолитных конструкций; устройство свай, свай-оболочек; устройство буровых свай (столбов); фундаменты мелкого заложения; устройство опускных колодцев; устройство железобетонных труб; монтаж стоечных опор; монтаж опор-стенок; облицовка опор; монтаж пролетных строений; навесная сборка пролетных строений; сборка пролетных строений на перемещаемых подмостях; продольная надвижка и поперечная перекатка; железобетонных пролетных строений; перевозка и установка пролетных строений на плаву; устройство монтажных соединений; инъецирование и заполнение каналов; опалубочные работы; установка опорных частей пролетных строений; устройство деревянных мостов; засыпка водопропускных труб и устоев мостов; укрепительные работы; устройство мостового полотна | СТБ 2158-2011 |
| Благоустройство территории | ТКП 45-3.02-7-2005 | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных (сооружение земляного полотна, устройство слоев основания, установка бортового камня, устройство сборного покрытия из плит тротуарных). | СТБ 1685-2006 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-70-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий | СТБ 1349-2009 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования | СТБ 1377-2003 |
|  | ТКП 45-3.02-69-2007 | Озеленение | СТБ 2058-2010 |
| Строительство железных дорог | СНБ 3.03.01-98 | Земляное полотно, верхнее строение пути, защита пути и сооружений, искусственные сооружения, примыкания и пересечения | СНБ 3.03.01-98 |
| Устройство тоннелей и метрополитенов | ТКП 45-3.03-238-2011 | Открытый способ работ; закрытый способ работ; специальные методы работ; сооружение шахтных стволов; строительные площадки; верхнее строение пути, контактный рельс, проезжая часть; общее обеспечение горно-строительных работ; монтаж оборудования | ТКП 45-3.03-238-2011 |