| Блоки дверные входные из алюминиевого профиля | СТБ 2433-2015 | Предельные отклонения от номинальных размеров дверных блоков Отклонения от плоскостности и прямолинейности дверных блоков и их элементов Разность длин диагоналей дверных блоков и их элементов Провесы деталей Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности алюминиевых элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей Зазоры в местах соединений элементов блоков Качество установки головок потайных винтов и шурупов Внешний вид и качество поверхностей Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Элементы остекления балконов и лоджий из алюминиевого профиля | СТБ 1912-2008 | Отклонение от номинальных размеров, плоскостности, перпендикулярности и прямолинейности изделий, величина провесов; внешний вид изделия Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1912-2008 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Витрины, витражи и ограждения фасадов из алюминиевого профиля | СТБ 1609-2020 | Соответствие размеров изделий рабочим чертежам Отклонение от геометрических параметров Качество сварных соединений; Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие Прочность сцепления лакокрасочных (полимерных) покрытий с отделываемой поверхностью Внешний вид и толщина антикоррозионного покрытия Наличие и правильность установки опорных и фиксирующих прокладок Комплектность Маркировка; упаковка | СТБ 1609-2020 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки оконные и дверные балконные из алюминиевого профиля | СТБ 939-2013 | Предельное отклонение от номинальных размеров металлических элементов окон и балконных дверей; Сопрягаемые размеры сборочных единиц; Внутренние размеры облицовок коробок; Внешние размеры створок и полотен; Плоскостность и прямолинейность по высоте, ширине и диагонали элементов; Разность длин диагоналей; Зазоры в местах соединения алюминиевых элементов облицовки коробки; Предельное отклонения на разрезание профилей под углом 45ͦ и 90ͦ ; Комплектность; Маркировка; Упаковка | СТБ 939-2013 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |