| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | Внешний вид лакокрасочного покрытия Отклонение размеров сварных швов Визуальный контроль сварных швов Отклонение от геометрических размеров Предельное отклонение диаметров отверстий под болтовое и заклёпочное соединение от проектной Предельное отклонение геометрических параметров конструкций от проектной | ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |