| Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-255-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство свайных фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П1-2000 к СНБ 5.01.01-99 П13-01 к СНБ 5.01.01-99 П19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П18-04 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте»; опускные колодцы, буроинъекционные анкеры | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2009 СТБ 2176-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки; арки и перемычки; стены из мелких блоков; возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах; возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов; окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной); гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции; гидроизоляции из металлических листов; гидроизоляции из полимерных листовых материалов; сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями; сопряжений различных видов гидроизоляции; защитных ограждений гидроизоляции; устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СТБ 1483-2004 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территории. Озеленение | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 | Подготовка территорий к озеленению;посадка деревьев и кустарников;создание газонов; создание цветников. | ТКП 45-3.02-69-2007 СТБ 2058-2010 |
| Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий. | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. | СТБ 1349-2009 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: электромонтажные работы | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: устройство сетей связи и диспетчеризации | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи, система кабельного телевидения, система домофонной связи, локальная сеть передачи данных, диспетчеризация инженерного оборудования; системы молниезащиты и заземления | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж инженерных сетей: линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте; прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации; строительство кабельной канализации; вводы кабелей в здания организаций электросвязи; защита кабельных линий электросвязи; заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования; устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: кабельные линии | СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж наружных сетей электроснабжения: воздушные линии электропередачи | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж сетей электроснабжения: распределительные устройства и подстанции | ТКП 339-2011 СНиП 3.05.06-85 ПУЭ |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |