| Земляные работы | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 СТБ 1164.0-2012 | Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки |  | СТБ 1164.0-2012 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-255-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка |  | П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | ТКП 45-5.01-254-2012 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.1-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство искусственных оснований из насыпных, намывных, закрепленных грунтов, армированных оснований и сооружений из армированного грунта | ТКП 45-5.01-254-2012 ТКП 45-5.01-268-2012 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 |  |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.2-2009 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство свайных фундаментов | ТКП 45-5.01-256-2012 П1-2000 к СНБ 5.01.01-99 П13-01 к СНБ 5.01.01-99 П19-04 к СНБ 5.01.01-99 | Фундаменты из забивных, буронабивных, набивных с уплотненным основанием свай |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.3-2009 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство специальных видов фундаментов зданий и сооружений | ТКП 45-5.01-254-2012 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 П16-03 к СНБ 5.01.01-99 П18-04 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте»; опускные колодцы, буроинъекционные анкеры |  | СТБ 1164.0-2012 СТБ 1164.4-2009 СТБ 1164.5-2009 СТБ 2176-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций |  | СТБ 1958-2009 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-техни-ческих кабин, лестничных маршей и площадок; сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен |  | СТБ 1959-2009 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий |  | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов |  | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-3.02-114-2009 | Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия |  | СТБ 2031-2010 СТБ 2032-2010 СТБ 2034-2010 СТБ 2088-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов |  | СТБ 1483-2004 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных пешеходных путей и зон | ТКП 45-3.02-7-2005 |  |  | СТБ 1377-2003 СТБ 1685-2006 |
| Благоустройство территорий. Устройство асфальтобетонных покрытий. | ТКП 45-3.02-70-2009 СТБ 1349-2009 | Устройство асфальтобетонных покрытий. |  | СТБ 1349-2009 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Прочность и жесткость; Отсутствие трещин; Шероховатость механически обработанной торцевой поверхности опорного ребра Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных ; Отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 3242-79 |  |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | Внешний вид лакокрасочного покрытия Отклонение размеров сварных швов Визуальный контроль сварных швов Отклонение от геометрических размеров Предельное отклонение диаметров отверстий под болтовое и заклёпочное соединение от проектной Предельное отклонение геометрических параметров конструкций от проектной | ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Ограждение лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонение формы от проектной Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид Качество подготовки поверхности ограждения перед нанесением защитных покрытий Качество грунтовки и окраски Наличие и правильность нанесения маркировки и упаковки | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |  |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций (каркасы арматурные, закладные детали (изделия), сетка арматурная) | СТБ 2174-2011 | Геометрические параметры изделий и арматурных сварных соединений Расстояние между парой стержней Отклонение от линейных размеров Отклонение от плоскостности Отклонение от перпендикулярности Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры в стыковых соединениях Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских Качество поверхности сварных соединений | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.1-89 |  |