| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СТБ 1958-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СТБ 1749-2007 СТБ 1968-2009 СТБ 2089-2010 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки; арки и перемычки; стены из мелких блоков; возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах; возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха | СТБ 2087-2010 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 |  | СТБ 1766-2007 СТБ 1968-2009 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок; монтаж каркасно-обшивных перегородок; монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки; монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СТБ 1968-2009 СТБ 1970-2009 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов | СТБ 1991-2009 СТБ 1992-2009 СТБ 2040-2010 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания; устройство бетонного подстилающего слоя; устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков; устройство стяжки; устройство гидроизоляции пола; устройство тепло- и звукоизоляции; устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных; устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе; устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе; устройство покрытий из плиточных материалов; устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий; устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СТБ 1483-2004 |
| Заполнение оконных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Заполнение дверных проемов | ТКП 45-3.02-223-2010 |  | СТБ 1476-2004 СТБ 1484-2004 ГОСТ 21718-84 |
| Штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1473-2004 |
| Малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |
| Обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СТБ 1472-2004 СТБ 1474-2004 |