

	
	Приложение 
к свидетельству № 05890263.1239-2021
от   «29» апреля 2021 г.
листов всего 3, лист  № 1



Область технической компетентности
системы производственного контроля
ООО «Промэнергокаскад»
	Наименование 
испытываемой 
продукции 
в строительстве
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего 
требования к продукции 
в строительстве
	Наименование испытаний 
и (или) определяемых параметров 
строительных процессов
	Обозначение ТНПА, 
устанавливающего методику проведения испытаний 
(контроля) продукции 
в строительстве



	Земляные работы
	ТКП 45-5.01-254-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
СТБ 1164.0-2012
	Разработка выемок и котлованов; насыпи и обратные засыпки

	СТБ 1164.0-2012
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство оснований фундаментов зданий и сооружений 
	ТКП 45-5.01-255-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
	Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж; вертикальная планировка
	П16-03 к СНБ 5.01.01-99
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов
	ТКП 45-5.01-254-2012
П16-03 к СНБ 5.01.01-99
	
	СТБ 1164.0-2012
СТБ 1164.1-2009
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Опалубочные работы; арматурные работы; бетонные работы; специальные методы бетонирования; производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности; производство бетонных работ при отрицательных температурах воздуха; уход за бетоном и контроль качества; распалубка монолитных конструкций; требования к качеству поверхностей и внешнему виду монолитных бетонных и железобетонных конструкций 
	СТБ 1958-2009

	Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

	СН 1.03.01-2019 
	Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий; монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости; монтаж ригелей, балок, ферм, плит; монтаж панелей стен; монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок; сварка и антикоррозионная защита стальных элементов стыков; замоноличивание стыков и швов; водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен
	СТБ 1959-2009
СТБ 1968-2009
СТБ 2089-2010

	Монтаж стальных конструкций

	СН 1.03.01-2019 
	Подготовительные работы; укрупнительная сборка конструкций; монтаж колонн; монтаж подкрановых балок; монтаж конструкций покрытия; сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения; Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением; Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах; предварительное напряжение конструкций; монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий
	СТБ 1749-2007
СТБ 1968-2009
СТБ 2089-2010

	Возведение каменных и армокаменных конструкций
	СН 1.03.01-2019 
	Кладка из кирпича и изделий правильной формы для кирпичной кладки; арки и перемычки; стены из мелких блоков; возведение каменных и армокаменных конструкций при отрицательных температурах; возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха
	СТБ 2087-2010

	Устройство кровель 

	СН 5.08.01-2019 
	Рулонные и мастичные, из асбестовых и цементно-волокнистых (безасбестовых) волнистых листов, из мелкоштучных материалов (черепицы, битумно-полимерных плиток), из листовой стали, металлического профилированного настила, металлочерепицы, волнистых и профилированных металлических листов
	СТБ 1991-2009
СТБ 1992-2009
СТБ 2040-2010

	Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений

	ТКП 45-3.02-114-2009
	Системы утепления легкие штукатурные; тяжелые штукатурные; вентилируемые; на основе комплексных теплоизоляционных материалов; на основе монолитных утеплителей; устройство утепления цоколей; крыши и перекрытия
	СТБ 2031-2010
СТБ 2032-2010
СТБ 2034-2010
СТБ 2088-2010

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
водоснабжение
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-72-2007 
	
	СТБ 2001-2009
СТБ 2020-2009

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
канализация
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.01-29-2006
	
	СТБ 2017-2009
СТБ 2020-2009

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
вентиляция и кондиционирование воздуха
	СП 1.03.02-2020

	
	СТБ 1133-98
СТБ 2020-2009
СТБ 2021-2009

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
отопление
	СП 1.03.02-2020
ТКП 45-4.02-73-2007
	
	СТБ 2020-2009
СТБ 2038-2010

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений: 
тепловые пункты и котельные
	СП 1.03.02-2020

	
	СТБ 1999-2009
СТБ 2020-2009

	Монтаж приборов учёта тепла
	ГОСТ EN 1434-6-2018
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
электромонтажные работы
	СНиП 3.05.06-85 
ПУЭ
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений:
монтаж систем автоматизации
	СНиП 3.05.07-85 (справочно)
	Системы автоматизации (контроля, управления и автоматического регулирования) технологических процессов и инженерного оборудования.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных сетей электроснабжения:
кабельные линии
	СНиП 3.05.06-85 
ПУЭ
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных сетей электроснабжения:
воздушные линии электропередачи
	ТКП 339-2011
СНиП 3.05.06-85
ПУЭ
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж сетей электроснабжения:
распределительные устройства и подстанции
	ТКП 339-2011
СНиП 3.05.06-85 
ПУЭ
	
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений:
водоснабжение и канализация
	ТКП 45-4.01-29-2006
ТКП 45-4.01-272-2012
	
	СТБ 2072-2010
СТБ 2177-2011

	Монтаж наружных инженерных сетей и сооружений:
монтаж тепловых сетей
	СП 4.02.01-2020
	
	СТБ 2116-2010
СТБ 2177-2011





Руководитель организации по оценке
системы производственного контроля                         ____________________              М.В. Шамак

                                                                           М.П.




