| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем и полистовой сборки. | СП 1.03.10-2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. |  | СП 1.03.13-2024 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Штукатурные работы. Облицовочные работы. Малярные работы. Обойные работы. Стекольные работы. |  | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.15-2024 | Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей. Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. |  | СП 1.03.15-2024 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Отделка откосов. |  | СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных и ксилолитовых. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. |  | СП 1.03.06-2023 |
| Электромонтаж- ные работы | СП 4.04.06-2024 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Водоснабжение. |  | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.01.08-2024 | Канализация. |  | СП 4.01.08-2024 |
|  | СП 1.03.02-2020 СП 4.02.08-2024 | Отопление. |  | СП 4.02.08-2024 |