| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб | СТБ 1307-2012, п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Определение растекаемости | ГОСТ 23789-79, п.4.2 |
|  |  | Определение насыпной плотности | ГОСТ 8735-88, п.9 |
|  |  | Определение водоудерживающей способности | ГОСТ 5802-86, п.5 |
|  |  | Определение влажности | ГОСТ 8735-88, п.10 |
|  |  | Определение консистенции | СТБ 1307-2012, п.7.5 |
|  |  | Определение жизнеспособности | СТБ 1307-2012, п.7.5 |
|  |  | Определение усадки | СТБ 1307-2012, п.7.13 |
|  |  | Определение средней плотности раствора | ГОСТ 5802-86, п.7 |
|  |  | Определение прочности на сжатие | ГОСТ 5802-86, п.6 |
|  |  | Определение расчетной температуры применения | СТБ 1307-2012, п.7.10 |
|  |  | Маркировка, упаковка | СТБ 1307-2012, п.7.16 |