| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб | СТБ 1545, п. 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удобоукладываемость (консистенция) бетонной смеси: - диаметр растекания конуса; - осадка конуса | СТБ 1545,п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545, п. 6 |
|  |  | Температура бетонной смеси | СТБ 1545, п. 9 |
|  |  | Сохраняемость свойств | СТБ 1545, п. 10 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180, п. 7.2 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб | СТБ 1307, п. 7.1 |
|  |  | Подвижность | ГОСТ 5802, п. 5 |
|  |  | Жизнеспособность и группа по сохраняемости | СТБ 1307, п. 7.5 |
|  |  | Определение средней плотности | ГОСТ 5802, п. 6 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 5802, п. 9 |
| Бетоны конструкционные | СТБ 2674-2025 | Отбор проб | СТБ 1307, п. 7.1 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180, п. 7.2 |
|  |  | Удобоукладываемость бетонной смеси | СТБ 1545,п. 5.2, п. 5.3 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545, п. 6 |
|  |  | Минимальное содержание вовлеченного воздуха в бетонной смеси для тяжелого бетона и бетона нормального веса | СТБ 1545 СТБ EN 12350-7. |
|  |  | Подбор состава | ГОСТ 1182-99 |
| Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства | СТБ 2221-2020 | Отбор проб | СТБ 1545, п. 4 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180, п. 7.2 ГОСТ 18105 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545, п. 6 ГОСТ 12730.1 |
| Бетоны легкие | СТБ 1187-2020 | Отбор проб | СТБ 1545, п. 4 |
|  |  | Прочность на сжатие | ГОСТ 10180, п. 7.2 ГОСТ 18105 |
|  |  | Средняя плотность | СТБ 1545, п. 6 ГОСТ 12730.1 |
| Плиты бетонные для тротуаров (изготавливаемые методом вибропрессования) | СТБ 1071-2007 | Отбор проб | ГОСТ 13015.1-81, п.11 СТБ 1071-2007, п.5.1 |
|  |  | Плотность в состоянии естественной влажности | ГОСТ 12730.0-78, ГОСТ 12730.1-78 |
|  |  | Отпускная прочность бетона плит | СТБ 1152-99 |
|  |  | Отклонения геометрических параметров: отклонение от геометрических параметров по длине, ширине, толщине; отклонение от прямолинейности; отклонение от плоскостности; отклонение от перпендикулярности и плоскости смежных граней | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
|  |  | Качество бетонных поверхностей | ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1071-2007, п.4.9.1 |
|  |  | Однотонность цвета (для окрашенных плит) | ГОСТ 13015.1-81 СТБ 1071-2007, п.4.9.3 |
|  |  | Маркировка | СТБ 1071-2007, п.4.11 |
|  |  | Упаковка | СТБ 1071-2007, п.4.12 |