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	системы производственного контроля

	
	№ 373729895000.7289-2026
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	1
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	1

	Область технической компетентности системы производственного контроля

	Производственного унитарного предприятия "Спецсистемавтоматика"



	Наименование работ (услуг) в строительстве, строительных материалов, строительных изделий и строительных конструкций
	Обозначение технического
нормативного правового
акта, устанавливающего
требования к выполнению
работ (оказанию услуг) в строительстве, к строительным материалам, строительным изделиям и строительным
конструкциям
	Наименование вида работ (услуг) в строительстве; испытаний и (или) определяемых параметров
	Обозначение
технического
нормативного
правого акта,
устанавливающего
методы 
проведения
испытаний,
контроля



	Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений
	СН 4.04.02-2019
	Сеть стационарной электросвязи.
Система кабельного телевидения.
Система домофонной связи.
Локальная сеть передачи данных.
Диспетчеризация инженерного оборудования.
Системы молниезащиты и заземления.
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94

	Монтаж систем пожарной сигнализации 
	ТКП 365-2011
СН 2.02.03-2019
	Монтаж извещателей систем пожарной сигнализации;
Монтаж линейной части систем пожарной сигнализации
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94 

	Монтаж автоматических установок пожаротушения
	ТКП 364-2011
СН 2.02.03-2019
	Монтаж и испытания электропроводок

	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94 

	Монтаж систем охранной сигнализации
	ТКП 490-2013
	Монтаж охранных извещателей;
Монтаж электропроводок систем охранной сигнализации;
Молниезащита и заземление (зануление) технических средств охранной сигнализации
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94 

	Монтаж телевизионных систем  видеонаблюдения
	ТКП 664-202
	Монтаж и размещение технических средств телевизионных систем видеонаблюдения;
Прокладка и монтаж кабелей и проводов;
Молниезащита и заземление (зануление) технических средств телевизионных систем видеонаблюдения
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.2-94 
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Область технической компетентности системы  производственного контроля  

Производственно го   унитарно го   предприяти я   "Спецсистемавтоматика"  

 

Наименование  работ (услуг) в  строительстве,  строительных  материалов,  строительных  изделий и  строительных  конструкций  Обозначение технического   нормативного правового   акта, устанавливающего   требования к выполнению   работ (оказанию услуг) в  строительстве, к  строительным материалам,  строительным изделиям и  строительным   конструкциям  Наименование вида работ (услуг) в  строительстве; испытаний и (или)  определяемых параметров  Обозначение   технического   нормативного   правого акта,   устанавливающего   методы    проведения   испытаний,   контроля  
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Монтаж  внутренних  инженерных  систем зданий и  сооружений  СН 4.04.02 - 2019  Сеть стационарной электросвязи.   Система кабельного телевидения.   Система домофонной связи.   Локальная сеть передачи данных.   Диспетчеризация инженерного  оборудования.   Системы молниезащиты и заземления.  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94  

Монтаж систем  пожарной  сигнализации   ТКП 365 - 2011   СН 2.02.03 - 2019  Монтаж извещателей систем пожарной  сигнализации;   Монтаж линейной части систем пожарной  сигнализации  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94   

Монтаж  автоматических  установок  пожаротушения  ТКП 364 - 2011   СН 2.02.03 - 2019  Монтаж и испытания электропроводок    ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94   

Монтаж систем  охранной  сигнализации  ТКП 490 - 2013  Монтаж  охранных извещателей;   Монтаж электропроводок систем охранной  сигнализации;   Молниезащита и заземление (зануление)  технических средств охранной сигнализации  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94   

Монтаж  телевизионных  систем   видеонаблюдени я  ТКП 664 - 202  Монтаж и размещение технических средств  телевизионных систем видеонаблюдения;   Прокладка и монтаж кабелей и проводов;   Молниезащита и заземление (зануление)  технических средств телевизионных систем  видеонаблюдения  ГОСТ 26433.0 - 85   ГОСТ 26433.2 - 94   

   

