| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Монтаж систем отопления, теплоснабжения. | СП 4.02.08-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтаж технологических трубопроводов котельных и тепловых пунктов. | СП 4.02.11-2025 |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СП 4.02.07-2024 |
| Электромонтажные работы | СН 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство систем связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |