| Заполнение оконных и дверных проемов | СП 3.02.08-2024 | Установка и крепление оконных и дверных блоков, встраиваемых элементов остекления балконов и лоджий, витрин и витражей Установка и крепление элементов остекления балконов и лоджий на относе Устройство монтажных швов Установка отливов Установка подоконной доски Отделка откосов | СТБ 1476-2004 СП 1.03.15-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы: штукатурные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы: облицовочные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы: малярные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы: обойные работы | СП 1.03.01-2019 |  | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы: стекольные работы | СП 1.03.01-2019 | Установка листового стекла, стеклоблоков, стеклопакетов | СП 1.03.07-2023 |
| Отделочные работы: устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя Устройство подстилающего слоя из песка, щебня, гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство тепло- и звукоизоляции Устройство монолитных покрытий полов, в том числе с упрочненным поверхностным слоем, мозаичных, поливинилацетатно-бетонных, латексно-цементно-бетонных Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий | СП 1.03.06-2023 |