| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.01-72-2007 ТКП 45-4.01-29-2006 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СТБ 2001-2009 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации. | СТБ 2017-2009 |
|  | СП 1.03.02-2020 ТКП 45-4.02-73-2007 СТБ 2020-2009 | Монтаж систем отопления. | СТБ 2038-2010 |
|  | СП 1.03.02-2020 СТБ 2020-2009 | Монтаж тепловых пунктов и котельных. | СТБ 1999-2009 |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СТБ 2021-2009 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | ТКП 45-4.01-272-2012 ТКП 45-4.01-29-2006 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СТБ 2072-2010 |
|  | СП 4.02.01-2020 СТБ 2177-2011 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2116-2010 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СНиП 3.05.06-85 ТКП 339-2022 | Электропроводки. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 ТКП 490-2013 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения электросвязи | ТКП 211-2010 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Строительство кабельной канализации. Вводы кабелей в здании организаций электросвязи. Защита кабелей линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж пассивных оптических сетей | ТКП 300-2011 | Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в зданиях организаций электросвязи. Монтаж оборудования и строительство линейно-кабельных сооружений в жилых и общественных зданиях. Устройство заземлений. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |