| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (марка по подвижности) Сохраняемость удобоукладываемости смеси во времени Средняя плотность бетонной смеси в уплотненном состоянии Прочность бетона на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 10180-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Подвижность (консистенция) растворной смеси Жизнеспособность растворной смеси Группа по сохраняемости подвижности растворной смеси Плотность растворной смеси Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |
| Стеклопакеты клееные | ГОСТ 24866-2014. | Отклонение по толщине. Отклонение по высоте, ширине. Параметры герметизирующих слоев. Разность длин диагоналей. Отклонение от плоскостности. Отклонение от прямолинейности кромок. Внешний вид. Маркировка. Упаковка. | ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 32529-2013 ГОСТ 32557-2013 |
| Блоки оконные и дверные балконные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 1108-2017 | Отбор образцов Соответствия размеров и расположения отверстий (прорезей) требованиям конструкторской документации Отклонение от номинального наружного размера коробок, створок и полотен Отклонение от прямолинейности коробок, створок и полотен Отклонение от плоскостности коробок, створок и по-лотен Отклонение от равенства диагоналей коробок, створок и полотен Перепад лицевых поверхностей коробок, полотен две-рей и створок окон относительно друг друга Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1108-2017 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Блоки дверные из поливинилхлоридного профиля | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов Предельные отклонения от номинальных размеров дверных блоков, их сборочных единиц, деталей и шиповых соединений Отклонение от плоскостности и прямолинейности Отклонение от разности длин диагоналей Предельные отклонения от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных профилей Величина зазоров в местах соединений элементов блоков Наличие и высота провесов Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 2433-2015 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 |
| Элементы остекления балконов и лоджий | СТБ 1912-2008 | Отбор образцов Отклонение от номинальных размеров Отклонение от плоскостности, прямолинейности, перпендикулярности Наличие и высота провесов Внешний вид изделий Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1912-2008 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1457-2004 СТБ 939-2013 СТБ 1108-2017 |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 |
|  |  | Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); - устройство свайных фундаментов; - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2025 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Подпорные стены и крепления котлованов | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». |  |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Производство монтажных работ. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Устройство штукатурных систем утепления. Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления надземного этажа Устройство утепления крыш и перекрытий | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов | СП 4.02.04-2023 СН 4.02.02-2019 СП 4.02.09-2024 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.09-2024 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Производство штукатурных работ. Производство облицовочных работ. Производство малярных работ. Производство обойных работ. Производство стекольных работ. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 | Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 | Устройство откосов. | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы. Сооружение земляного полотна. Устройство слоев оснований. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство слоев оснований. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. |  |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СП 4.01.08-2024 СП 4.01.08-2024 СП 4.02.08-2024 СП 4.02.11-2025 СТБ 2020-2009 СП 4.02.07-2024 СТБ 2039-2010 СТБ 2039-2010 СТБ 2020-2009 |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации и водостоков. |  |
|  |  | Монтаж систем отопления, теплоснабжения. |  |
|  |  | Монтаж технологических трубопроводов котельных и тепловых пунктов. |  |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. |  |
|  |  | Монтаж дымовых труб. |  |
|  |  | Монтаж систем внутреннего газоснабжения. |  |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. | СП 4.01.07-2024 |
|  | СП 4.02.01-2020 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. | СТБ 2177-2011 СП 4.02.10-2025 |
|  | СП 4.03.01-2020 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж систем газоснабжения. | СТБ 2177-2011 СТБ 2069-2010 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 СН 3.02.19-2025 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство автомобильных дорог | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 ТКП 313-2021 | Сооружение земляного полотна. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими. Устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий. Устройство поверхностной обработки. | ТКП 059.1-2020 ТКП 094-2021 СТБ 1566-2005 ГОСТ 30412-96 |