| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. Геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. | СП 1.03.14-2024 |
|  |  | Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований, фундаментов зданий и сооружений | СП 5.01.02-2023 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
|  |  | Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); - устройство свайных фундаментов; - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах | СП 1.03.14-2024 СТБ 2176-2011 |
|  | ТКП 45-5.01-237-2011 | Подпорные стены и крепления котлованов | СП 1.03.14-2024 |
|  | П14-01 к СНБ 5.01.01-99 | Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». |  |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции. | СП 1.03.13-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Опалубочные работы. Арматурные работы. Бетонные работы. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий. Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости. Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок. Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен. | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Производство монтажных работ. | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающий конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит. | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикоррозионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия. | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 | Кровли из битумно-полимерных и полимерных рулонных материалов, мастичных материалов. Кровли из мелкоштучных материалов. Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и хризотилцементных волнистых листов. Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы. Кровли из светопрозрачных материалов. | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной). Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции. Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции. Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов. | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 | Устройство штукатурных систем утепления. Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий. Устройство вентилируемых систем утепления. Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей. Устройство утепления надземного этажа. Устройство утепления крыш и перекрытий. | СП 1.03.04-2022 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 | Производство штукатурных работ. Производство декоративных отделочных работ. Производство облицовочных работ. Производство малярных работ. Производство обойных работ. Производство стекольных работ. | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 | Встраиваемые элементы остекления балконов и лоджий. Элементы остекления балконов и лоджий на относе. Заполнение оконных и дверных проемов, витрин и витражей | СП 1.03.15-2024 СТБ 1476-2004 |
|  | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 | Устройство откосов. | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 | Устройство грунтового основания. Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков. Устройство стяжки. Устройство гидроизоляции пола. Устройство тепло- и звукоизоляции. Устройство монолитных покрытий полов. Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе. Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов. Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий. Устройство земляного, гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов. | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.10-2025 | Подготовительные работы. Сооружение земляного полотна. Устройство слоев оснований. Установка бортового камня. Устройство сборного покрытия из тротуарных плит. | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство слоев оснований. Устройство асфальтобетонных и цементобетонных покрытий. |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению. Посадочный материал. Посадка деревьев и кустарников. Создание газонов. Создание цветников. |  |
|  |  | Подготовительные работы. Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб. Подвижность растворной смеси. Прочность на сжатие. | ГОСТ 5802-86 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб. Удобоукладываемость бетонной смеси. | СТБ 1545-2005 |
| Бетоны конструкционные | СТБ 1544-2005 (до 01.03.2026) СТБ 2674-2005 (с 01.03.2026) | Отбор проб. Прочность на сжатие. Класс бетона по прочности на сжатие. | СТБ 1544-2005 (до 01.03.2026) СТБ 2674-2005 (с 01.03.2026) ГОСТ 10180-2012 |