| Блоки дверные металлические | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов. Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности дверных блоков и их элементов, разности длин диагоналей. Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом). Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| --- | --- | --- | --- |
| Двери дымонепроницаемые | СТБ 1647-2006 | Отбор образцов. Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности дверных блоков и их элементов, разности длин диагоналей. Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом). Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам. Наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей. Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1647-2006 СТБ 1457-2004 СТБ 2433-2015 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери, ворота и люки противопожарные металлические | СТБ 1394-2003 | Отбор образцов. Отклонение от номинальных размеров дверей, люков и сборочных единиц. Отклонение от плоскостности и прямолинейности дверей, люков и сборочных единиц. Отклонение от плоскостности лицевой поверхности элементов в узлах соединений сопрягаемых однотипных деталей, зазоры в местах соединений элементов и отклонение от номинальных размеров между центрами сборочных и монтажных отверстий. Качество сварных швов соединений металлических элементов дверей и люков. Оснащенность дверей и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания. | СТБ 1394-2003 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Двери, ворота и люки противопожарные металлические | СТБ 1394-2003 | Наличие в вертикальных стойках коробки отверстий для крепёжных дюбелей. Наличие наличника и соответствие способа его крепления указанному в рабочих чертежах. Наличие термоуплотнительной ленты по периметру коробок. Наличие уплотняющих прокладок по периметру притвора полотна двери, люка. Количество петель и соответствие способа их крепления, указанным в рабочих чертежах. Соответствие способа врезки и крепления запирающих устройств и устройств самозакрывания указанным в рабочих чертежах. Наличие замазки, эластичной мастики или профильной прокладки по периметру стеклопакета в частично остеклённых дверях. Показатели внешнего вида. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 1394-2003 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 |
| Ворота | СТБ 2442-2007 | Отбор образцов. Отклонения от номинальных размеров, плоскостности, прямолинейности дверных блоков и их элементов, разности длин диагоналей. Внешний вид (отсутствие дефектов, видимых невооруженным глазом). Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и крепления рабочим чертежам. Наличие в комплекте наличника и соответствие способа его крепления требованиям рабочих чертежей. Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери. Комплектность. Маркировка. Упаковка. | СТБ 2442-2007 |