| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. | СП 4.01.08-2024 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Монтаж систем внутренней канализации и водостоков. | СП 4.01.08-2024 |
|  |  | Монтаж систем отопления, теплоснабжения. | СП 4.02.08-2024 |
|  |  | Монтаж технологических трубопроводов котельных и тепловых пунктов. | СТБ 1999-2009 СТБ 2020-2009 |
|  |  | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. | СП 4.02.07-2024 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |