| Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | ГОСТ 13015.0-83 СТБ 1076-97 СТБ 1077-97 СТБ 1169-99 СТБ 1178-99 СТБ 1186-99 СТБ 1319-2002 СТБ 1383-2003 | Отбор образцов Геометрические параметры и предельные отклонения от них Внешний вид и категория поверхности Наличие и ширина раскрытия трещин Соответствие арматурных и закладных изделий рабочим чертежам, качество монтажных петель Расположение выпусков арматуры и закладных изделий Наличие антикоррозийного покрытия Толщина защитного слоя бетона до арматуры Величина контролируемого напряжения в напрягаемой арматуре и фактическое отклонение от нее Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на сжатие неразрушающими методами Нарушение структуры бетона (наличие (отсутствие) участков неуплотненного бетона) Неплотное примыкание бетона к арматуре Маркировка | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ГОСТ 13015.2-81 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 22904-93 ГОСТ 22362-77 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 28570-19 СТБ 2264-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетоны конструкционные тяжелые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (марка по подвижности) Средняя плотность бетонной смеси Водопоглощение Водонепроницаемость (ускоренный метод по воздухопроницаемости) Прочность бетона на сжатие Неразрушающий метод контроля прочности: метод ударного импульса Температура бетонной смеси (в холодный период года) | СТБ 1544-2005 СТБ 1545-2005 СТБ 1035-96 СТБ 2264-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 22690-2015 ГОСТ 28570-2019 |
| Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность) Сохраняемость удобоукладываемости смеси во времени Средняя плотность Расслаиваемость бетонной смеси (водоотделение и раствороотделение) Водонепроницаемость (ускоренный метод по возду-хопроницаемости) Температура бетонной смеси (в холодный период года) Прочность бетона на сжатие | СТБ 1035-96 СТБ 1545-2005 СТБ 2264-2012 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.5-2018 |
| Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Подвижность (консистенция) растворной смеси Жизнеспособность (группа по сохраняемости подвижности) растворной смеси Средняя плотность раствора Расслаиваемость свежеприготовленных растворных смесей Прочность раствора на сжатие | СТБ 1307-2012 ГОСТ 5802-86 |
| Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Влажность Истинная плотность Насыпная плотность Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 8736-2014 ГОСТ 8735-88 |
| Щебень из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности щебня Содержание пылевидных и глинистых частиц в щебне Содержание глины в комках щебня Насыпная плотность щебня Влажность | ГОСТ 8267-93 ГОСТ 8269.0-97 |
| Цементы общестроительные | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 31108-2020 | Отбор проб Нормальная густота цементного теста Сроки схватывания цемента Тонкость помола цемента | ГОСТ 30515-2013 ГОСТ 310.1-76 ГОСТ 310.2-76 ГОСТ 310.3-76 |
| Добавки для бетонов | СТБ 1112-98 | Отбор проб Внешний вид добавок Плотность добавок | СТБ 1112-98 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Отбор образцов, в т.ч. контрольных образцов для механических испытаний сварных соединений и металла Геометрические параметры арматуры Действительные отклонения линейных размеров изделий Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями Отклонение от линейных размеров выпусков стержней Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях Состояние кромок плоских элементов Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем Качество поверхности сварных соединений Комплектность Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 |
| Арматурные закладные изделия, их сварные, вязанные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 | Отбор образцов, в т.ч. контрольных образцов для механических испытаний сварных соединений и металла Геометрические параметры арматуры Действительные отклонения линейных размеров изделий Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений и их взаимного расположения Минимальное расстояние между привариваемыми арматурными стержнями Отклонение от линейных размеров выпусков стержней Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов изделий Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях Состояние кромок плоских элементов Отклонение угла между поверхностью плоского элемента и анкерным стержнем Качество поверхности сварных соединений Комплектность Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1341-2009 СТБ 1704-2012 СТБ 1706-2006 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2019 | Отбор образцов Внешний вид изделий Геометрические параметры конструкций, деталей и заготовок и предельные отклонения от них Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения Размеры отверстий под болтовые соединения Внешний вид и качество сварных соединений (визуальный контроль) Отклонение размеров швов сварных соединений Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие Внешний вид, толщина и адгезия защитного покрытия Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 23616-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 15140-78 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Отбор образцов Внешний вид изделий Геометрические параметры изделий и их сборочных элементов и предельные отклонения от них Качество внешнего вида сварных швов Предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий Качество подготовки поверхности под антикоррозионное покрытие Внешний вид антикоррозийного покрытия Толщина антикоррозионного покрытия и ее отклонение от проектной Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 |
| Ограждения лестниц балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Отбор образцов Внешний вид изделий Геометрические параметры изделий и предельные отклонения от них Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие Внешний вид антикоррозионного покрытия Толщина антикоррозионного покрытия и ее отклонение от проектной Качество внешнего вида сварных швов Размеры швов сварных соединений Комплектность Маркировки Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 ГОСТ 3242-79 |
| Фермы стропильные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отбор образцов Внешний вид изделий Наличие (отсутствие) трещин в элементах, деталях ферм, сварных швах и околошовной зоне Геометрические параметры изделий и их деталей и предельные отклонения от них Качество подготовки поверхности конструкций под антикоррозионное покрытие Внешний вид антикоррозионного покрытия Толщина антикоррозионного покрытия и ее отклонение от проектной Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1396-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 |
| Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий | ГОСТ 23279-2012 | Отбор образцов Внешний вид изделий Геометрические параметры изделий и их элементов и предельные отклонения от них Внешний вид сварных соединений Прочность крестообразных сварных соединений на ударное воздействие Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 23279-2012 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1704-2012 |
| Блоки дверные (стальные) | СТБ 2433-2015 | Отбор образцов Геометрические параметры изделий и предельные отклонения от них Внешний вид (наличие (отсутствие) дефектов) Внешний вид сварных швов Прочность сцепления покрытия с отделываемой поверхностью (адгезия) Качество защитно-декоративного покрытия Толщина слоя защитно-декоративного покрытия Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 2433-2015 СТБ 1457-2004 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 15140-78 ГОСТ 9.916-2023 ГОСТ 9.032-74 СТБ 1133-98 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы. Укрупнительная сборка конструкций. Монтаж колонн. Монтаж подкрановых балок. Монтаж конструкций покрытия. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения. Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах. Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | СП 1.03.10-2023 |