| 1 Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон | СТБ 1033-2016 | Отбор проб; Изготовление образцов (комбинированным методом и прессованием), п. 6.4; Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; Средняя плотность минеральной части асфальтобетона, п. 8.2; Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3; Истинная плотность смеси и асфальтобетона, п. 8.4.2, п. 8.4.3; Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5; Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6; Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; Набухание (приращение объема) асфальтобетона, п. 8.8; Предел прочности при сжатии при 50 ºС, п. 8.9; Предел прочности при растяжении при 0 ºС, п. 8.10; Предел прочности при сдвиге при 50 ºС, п. 8.11; Индекс сопротивления пластическим деформациям, п. 8.13.8 (Метод Б); Индекс трещиностойкости, п. 8.14; Коэффициент водостойкости при длительном воднасыщении в агрессивной среде, п. 8.16; Состав асфальтобетона и смеси (содержание битума расчетным методом), п. 8.17.5; Определение состава асфальтобетонной смеси ускоренным методом (выжигание), п.п.8.17.4, 8.17.6, 8.17.7; Сцепление битума с поверхностью минеральной части асфальтобетонной смеси, п. 8.18; Показатель стекания вяжущего, п. 8.21; Однородность готовой смеси, п. 8.23; Температура готовой смеси, п. 5.10 | СТБ 1115-2013 СТБ 1033-2016 |
| --- | --- | --- | --- |

| 2. Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон для защитных слоев покрытий автомобильных дорог | СТБ 1535-2017 | Отбор проб; Изготовление образцов, п. 6.4; Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; Средняя плотность минеральной части (остова)асфальтобетона, п. 8.2; Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п. 8.3; Истиная плотность смеси асфальтобетона (расчетный метод, пикнометрический метод), п.п. 8.4.2, 8.4.3; Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п. 8.5; Остаточная пористость асфальтобетона, п. 8.6; Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; Набухание асфальта, п. 8.8; Предел прочности при сжатии при 20 и 50 ºС, п. 8.9; Коэффициент водостойкости при длительном воднасыщении, п. 8.16; Состав смеси, п. 8.17 Содержание вяжущего методом выжигания, п.п. 8.17.4, 8.17.6; Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7; Однородность смеси, п. 8.5; Сцепление битума с минеральной частью (метод А); Качество уплотнения асфальтобетона защитного слоя, п. 8.8; Температура готовой смеси, п. 8.6 | СТБ 1115-2013 СТБ 1535-2017 ГОСТ 11508-74 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Смеси асфальтобетонные горячие литые и литой асфальтобетон | СТБ 1257-2012 | Отбор проб; Изготовление образцов (Приложение В); Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; Средняя плотность минеральной части (остова)асфальтобетона, п. 8.2; Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; Набухание асфальта, п. 8.8; Предел прочности при сжатии при 50 ºС, п. 8.9; Состав смеси, п. 8.17 Содержание вяжущего методом выжигания, п.п. 8.17.4, 8.17.6; Зерновой состав минеральной части смеси, п. 8.17.7; Однородность смеси, п. 8.5; Температура готовой смеси, п. 8.6 | СТБ 1115-2013 СТБ 1257-2012 |

| 4 Смеси эмульсионноминеральные дорожные. Технические условия | СТБ 2413-2015 | Отбор проб, п. 9.1; Изготовление образцов, п.п. 9.4, 9.5; Средняя плотность асфальтобетона, п. 8.1; Средняя плотность минеральной части (остова)асфальтобетона, п. 8.2; Водонасыщение асфальтобетона, п. 8.7; Набухание асфальта, п. 8.8; Предел прочности при сжатии при 20 ºС, п. 8.9; Коэффициент водостойкости при длительном воднасыщении, п. 9.7; Коэффициент водостойкости, п. 9.7; Состав смеси, п. 9.11; Содержание вяжущего; Температура готовой смеси, п. 9.3 | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Эмульсии дорожные битумные катионные | СТБ 1245-2015 | Отбор проб, п. 7.2; Содержание остаточного вяжущего, п. 8.1, (метод I); Однородность по остатку на сите № 063, п.8.3; Адгезия к щебню, п. 8.9; Глубина проникая иглы при температуре 20 ºС; Температура размягчения по кольцу и шару | СТБ 1245-2015 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 |
| 6. Битумы модифицированные дорожные | СТБ 1220-2020 | Отбор проб; Температура размягчения по кольцу и шару; Глубина проникания иглы при температуре 25 oC; Растяжимость при температуре 0 oC; Эластичность при температуре 13 oC, п. 9.5; Однородность, п. 9.10 | СТБ 1220-2020 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11505-75 |
| 7. Битумы нефтяные | СТБ 1062-97 | Отбор проб Глубина проникания иглы при 25°С Температура размягчения по кольцу и шару | ГОСТ 2517-85 ГОСТ 11501-78 ГОСТ 11506-73 |
| 8. Битумы нефтяные дорожные вязкие | ГОСТ 22245-90 | Отбор проб Глубина проникания иглы при 25°С Температура размягчения по кольцу и шару Индекс пенетрации (Приложение 2) | ГОСТ 2517-85 ГОСТ11501-78 ГОСТ 11506-73 ГОСТ 22245-90 |
| 9. Битумы дорожные | СТБ EN 12591-2010 | Отбор проб Температура размягчения по кольцу и шару Глубина проникания иглы при 25°С Индекс пенетрации (Приложение А) | ГОСТ EN 58-2016 СТБ EN 1427-2009 СТБ EN 1426-2009 СТБ EN 12591-2010 |

| 10. Смеси асфальтобетонные вибролитые и вибролитой асфальтобетон | СТБ 2074-2017 | Отбор проб, п. 4 Изготовление образцов, п.7.3 Средняя плотность асфальтобетона, п.8.1 Средняя плотность минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.2 Истинная плотность минеральной части смеси и асфальтобетона, п.8.3 Истинная плотность смеси и асфальтобетона 1.Расчетный метод, п.8.4.2 2.Пикнометрический метод, п.8.4.3 Пористость минеральной части (остова) асфальтобетона, п.8.5 Остаточная пористость асфальтобетона, п.8.6 Водонасыщение асфальтобетона, п.8.7 Набухание асфальтобетона, п.8.8 Истинная плотность асфальтобетона, п.8.4 Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, п.8.9 Предел прочности при сдвиге при температуре 50°С, п.8.11 Предел прочности при растяжении при температуре 0°С, п.8.10; Коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении в агрессивной среде, п.8.16 Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях, п.8.20 Состав смеси, п.8.17; Содержания вяжущего методом выжигания Зерновой состав минеральной части смеси Сцепление битума с поверхностью минеральной части смеси, п.8.18 Однородность смеси, п.8.3 Температура готовой смеси, п. 7.8, п. 8.4 | СТБ 115-2013 СТБ 2074-2017 |
| --- | --- | --- | --- |

| 11. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5 Содержание глины в комках, п.4.6 Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы, п.4.7 Дробимость, п.4.8 Истинная плотность, п. 4.15, п. 4.15.2 Насыпная плотность, п. 4.17, п. 4.17.2 Влажность, п.4.19 Содержание дробленых зерен, п.4.9 Средняя плотность, 4.16 Водопоглощение горной породы и щебня (гравия), п.4.18 Содержание слабых пород и примесей металла, п.4.25 | ГОСТ 8269.0-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути | ГОСТ 7392-2014 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание глины в комках, п.4.6 Содержание зерен слабых пород, п 7.4 Насыпная плотность, п. 4.17, п. 4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 7392-2014 |
| 13. Щебень кубовидный из плотных горных пород | СТБ 1311-2002 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.4.5.1, п.4.5.3 Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, п.4.7.1 Содержание зерен кубовидной формы, п.7.5 Ускоренное определение истинной плотности. п.4.15.2 Насыпная плотность, п. 4.17.1, п.4.17.2 Влажность, п. 4.19 | ГОСТ 8269.0-97 СТБ 1311-2002 |
| 14. Щебень шлаковый для дорожного строительства | СТБ 1957-2009 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п .4.5 Насыпная плотность, п. 4.17.1, п.4.17.2 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |
| 15. Щебеночно –песчаные смеси из шлака | СТБ 1957-2009 | Отбор проб, п.4.2 Гранулометрический состав, п.З Насыпная плотность, п. 4.17.1, п.4.17.2 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |

| 16. Заполнители для бетонов | СТБ EN12620-2010 | Отбор проб Гранулометрический состав (метод просеивания) Насыпная плотность | СТБ ЕН 932-1-2002 СТБ EN 933-1-2015 СТБ ЕН 1097-3-2007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736-2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности, п. 3 Содержание глины в комках, п. 4 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п. 5.2, п. 5.3 Ускоренное определение истинной плотности, п.8.2 Насыпная плотность, п. 9.1 Пустотность, п.9.2 Влажность, п. 10 | ГОСТ 8735-88 |
| 18. Песок шлаковый для дорожного строительства | СТБ 1957-2009 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п .3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Насыпная плотность, п.9.1 Влажность, п.10 | ГОСТ 8735-88 |
| 19. Отсев из материалов дробления горных пород | ТУ ВY 200161167.003-2010 | Отбор проб, п.2 Зерновой состав и модуль крупности, п .3 Содержание пылевидных и глинистых частиц, п.5.3 Насыпная плотность, п.9.1 Влажность, п.10 | ГОСТ 8735-88 |
| 20. Смеси песчано-гравийные для строительных работ | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав Содержание пылевидных и глинистых частиц Содержание глины в комках Дробимость, п.4.8 Влажность, п.4.19 Насыпная плотность, п. 4.17.1, п.4.17.2 | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 23735-2014 |
| 21. Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб, п. 1.2-1.5 Подвижность растворной смеси, п.2 Средняя плотность, п.З Прочность раствора на сжатие, п.6 | ГОСТ 5802-86 |

| 22. Смеси щебеночно-гравийнопесчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов | СТБ 2318-2013 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц Насыпная плотность, п. 4.17.1, п.4.17.2 Коэффициент фильтрации, п.6.11 Содержание глины в комках, п.4.6 Дробимость, п.4.8 Влажность, п.9.1 | ГОСТ 8269.0-97 СТБ 2318-2013 ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23. Материалы, укрепленные гидравлическими вяжущими, для по-крытия и основания автомобильных дорог | СТБ 1521-2013 | Отбор проб, п.4 Гранулометрический состав, п.4.3 Оптимальная влажность, п.4.19 Предел прочности на сжатие обработанных материалов Максимальная плотность обработанных материалов | СТБ 1545-2005 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 22733-2016 |
| 24. Грунты | СТБ 943-2007 | Отбор проб Гранулометрический состав, п.4.2 Влажность, п .5 Граница текучести, п.7 Граница раскатывания, п.8 Плотность грунта методом режущего кольца, п.9 Плотность сухого грунта, п.12 Максимальная плотность | ГОСТ 12071-2014 ГОСТ 12536-2014 ГОСТ 5180-2015 ГОСТ 22733-2016 |
| 25. Порошок минеральный | ГОСТ 16557-2005 | Отбор проб Зерновой состав, п. 7.2 Истинная плотность, п. 7.3 Влажность, п. 7.10 | ГОСТ 16557-2005 |
| 26. Асфальтогранулят для транспортного строительства | СТБ 1705-2015 | Отбор проб, п.4.2 Зерновой состав, п.4.3 Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания), п.4.5.3 Насыпная плотность, п.4.17.1 Влажность, п.4.19 | ГОСТ 8269.0-97 |

| 27. Бетонные смеси | СТБ 1035-96 | Отбор проб, п. 4.1 - п. 4.6 Удобоукладываемость: - подвижность (п.5.3); - жесткость (п.5.4) Объем вовлеченного воздуха, п.7.4 | СТБ 1545-2005 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. Бетоны конструкционные тяжелые и мелкозернистые | СТБ 1544-2005 | Отбор проб, п. 4.1 - п. 4.6 Изготовление образцов, п.4.2 Твердение и хранение образцов, п.4.3 Прочность на сжатие, п.5.2 Плотность | СТБ 1545-2005 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 18105-2018 ГОСТ 12730.1-78 |
| 29. Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства Создание внутренней разбивочной сети; - для металлических конструкций с фрезерованными контактными поверхностями; - для зданий до 5 этажей, сооружения до 15 м или пролетами до 6 м Для конструкций из дерева; инженерных сетей, дорог, подземных путей; Для земляных сооружений, в том числе вертикальных планировок; Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Условия обеспечения точности угловых измерений; Линейные измерения; Высотные измерения; Передача отметок по высоте; Передача точек и осей по вертикали | СН 1.03.02-2019 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 30. Автомобильные дороги | СН 3.03.04-2019 ТКП 059.1-2020 ТКП 45-3.03-112-2008 ТКП 140-2008 | Коэффициент уплотнения грунта методом динамического зондирования Коэффициент фильтрации, п.4.5 Остаточная пористость, п.5, п.6 Плотность материала слоя, п.6.1 Модуль упругости грунтов земляного полотна и слоев основания дорожной одежды автомобильных дорог Коэффициент уплотнения асфальтобетона в покрытиях и основаниях, п.8.20 Шероховатость дорожных покрытий (песчаное пятно), п.8 Адгезия вяжущего к щебню (битум) Измерение упругого прогиба конструкции дорожной одежды под колесом груженного автомобиля с помощью рычажного прогибомера, п. 4. | СТБ 2176-2011 ГОСТ 25584-2016 СТБ 2147-2010 СТБ 1566-2005 СТБ 1115-2013 |