| Геодезические работы | СН 1.03.02-2019 | Геодезическая разбивочная основа для строительства. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий. Геодезические работы при возведении зданий, сооружений и прокладке инженерных сетей. Геодезические исполнительные съемки. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Земляные работы | СП 5.01.02-2023 | Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж. Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов. Устройство насыпей и обратных засыпок. Коэффициент уплотнения грунта ускоренным методом динамического зондирования. | СП 1.03.14-2024 СТБ 1377-2003 |
| Устройство оснований фундаментов и оснований земляных сооружений | СП 5.01.01-2023 СП 5.01.02-2023 П5-2000 к СНБ 5.01.01-99 П14-01 к СНБ 5.01.01-99 ТКП 45-5.01-237-2011 | Устройство оснований фундаментов и земляных сооружений: - устройство армированных оснований; - устройство оснований из грунтов, уплотненных тяжелыми трамбовками; - устройство оснований из насыпных, малопрочных и слабых грунтов; - устройство оснований из намывных грунтов Устройство фундаментов: - устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошная плита); - устройство свайных фундаментов; - устройство щелевых фундаментов; - устройство фундаментов в пучинистых при промерзании грунтах Подпорные стены и крепления котлованов Траншейные и свайные стены, выполняемые методом «стена в грунте». | СП 1.03.14-2024 |
| Возведение каменных и армокаменных конструкций | СН 1.03.01-2019 СН 1.03.13-2024 | Каменные и армокаменные конструкции | СН 1.03.13-2024 |
| Возведение монолитных бетонных и ж/б конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Опалубочные работы Арматурные работы Бетонные работы | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.09-2023 | Монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий Монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости Монтаж ригелей, балок, ферм, плит. Монтаж панелей стен. Монтаж вентиляционных блоков, шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок Замоноличивание стыков и швов. Водо-, воздухо- и теплоизоляция стыков наружных стен | СП 1.03.09-2023 |
| Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовительные работы Укрупнительная сборка конструкций Монтаж колонн Монтаж подкрановых балок Монтаж конструкций покрытия Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на болтах без контролируемого натяжения Сборка и закрепление монтажных соединений конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением Сборка и закрепление монтажных соединений на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах Монтаж стальных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж деревянных конструкций | СН 1.03.01-2019 | Производство монтажных работ | СП 1.03.10-2023 |
| Монтаж легких ограждающих конструкций | СН 1.03.01-2019 | Монтаж гипсобетонных перегородок. Монтаж каркасно-обшивных перегородок. Монтаж стен из металлических панелей с утеплителем или способом полистовой сборки. Монтаж конструкций из асбестоцементных экструзионных панелей и плит | СП 1.03.10-2023 |
| Устройство антикор-розионных покрытий строительных конструкций зданий и сооружений | ТКП 45-5.09-33-2006 СТБ 1684-2006 | Подготовка поверхности. Лакокрасочные покрытия. Мастичные, шпатлевочные и наливные покрытия. Гуммировочные покрытия. Оклеечные покрытия. Металлизационные и комбинированные покрытия. Облицовочные и футеровочные покрытия | СТБ 1684-2006 |
| Устройство кровель | СН 5.08.01-2019 СП 1.03.05-2023 | Битумно-полимерные рулонные и мастичные кровли Кровли из мелкоштучных материалов Кровли из битумно-полимерных волнистых кровельных и асбестоцементных волнистых листов Кровли из листовой стали, меди, металлического профилированного настила и металлической черепицы | СП 1.03.05-2023 |
| Устройство изоляционных покрытий | ТКП 45-5.08-75-2007 СТБ 1846-2008 | Устройство гидроизоляции из рулонных материалов. Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной) Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции Устройство гидроизоляции из металлических листов. Устройство гидроизоляции из полимерных листовых материалов. Устройство сопряжения изоляции с инженерными коммуникациями. Устройство сопряжений различных видов гидроизоляции. Устройство защитных ограждений гидроизоляции Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов | СТБ 1846-2008 |
| Устройство тепловой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений | СП 1.03.03-2022 СП 1.03.04-2022 | Устройство легких штукатурных систем утепления Устройство тяжелых штукатурных систем утепления Устройство систем утепления на основе комплексных теплоизоляционных изделий Устройство вентилируемых систем утепления Устройство систем утепления на основе монолитных утеплителей Устройство утепления цоколей Устройство утепления крыши и перекрытия | СП 1.03.04-2022 |
| Устройство тепловой изоля-ции оборудо-вания и трубопроводов | СП 4.02.02-2019 | Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов. | СП 4.02.02-2019 |
| Отделочные работы | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.07-2023 | Производство штукатурных работ Производство облицовочных работ Производство малярных работ Производство обойных работ Производство стекольных работ | СП 1.03.07-2023 |
| Заполнение оконных и дверных проёмов | СП 3.02.08-2024 СП 1.03.01-2019 | Заполнение оконных проёмов Заполнение дверных проёмов Устройство откосов | СП 1.03.15-2024 СП 1.03.07-2023 |
| Устройство полов | СП 1.03.01-2019 СП 1.03.06-2023 | Устройство грунтового основания Устройство бетонного подстилающего слоя. Устройство подстилающего слоя из песка, щебня гравия, шлаков Устройство стяжки Устройство гидроизоляции пола Устройство тепло- и звукоизоляции Устройство монолитных покрытий полов Устройство покрытий полов из древесины и изделий на ее основе Устройство покрытий полов из синтетических рулонных материалов и изделий на их основе. Устройство покрытий из плиточных материалов Устройство сплошных (бесшовных) и самонивелирующихся бетонных и цементных покрытий Устройство земляного,гравийного, шлакового, щебеночного и глинобитного покрытий полов | СП 1.03.06-2023 |
| Благоустройство территорий | СП 3.02.09-2025 СП 3.02.10-2025 | Сооружение земляного полотна Устройство слоев основания Установка бортового камня Устройство сборного покрытия из тротуарных плит | СП 1.03.17-2025 |
|  |  | Подготовительные работы Устройство оснований под асфальтобетонные покрытия Устройство асфальтобетонных покрытий |  |
|  |  | Подготовка территории к озеленению Посадочный материал Посадка деревьев и кустарников Создание газона Создание цветников |  |
|  |  | Устройство постоянных оград. Устройство временных оград. |  |
| Монтаж технологического оборудования | ТКП 45-3.05-166-2009 | Монтаж оборудования. Монтаж аппаратов колонного типа. Монтаж компрессоров и насосов. Монтаж горизонтальных печей и мельниц. Монтаж холодильных установок. Монтаж теплообменных аппаратов. Монтаж перемешивающих устройств. Монтаж сушильных аппаратов. Монтаж фильтров. Монтаж центрифуг. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж технологических трубопроводов | ТКП 45-3.05-167-2009 | Монтаж трубопроводов. Сварные соединения трубопроводов. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж внутренних инженерных систем зданий и сооружений | СП 1.03.02-2020 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения. Монтаж систем внутренней канализации и водостоков. Монтаж систем отопления, теплоснабжения. Монтаж технологических трубопроводов котельных и тепловых пунктов. Монтаж систем вентиляции и кондиционирования. Монтаж систем внутреннего водоснабжения. Монтаж систем внутреннего газоснабжения. | СП 4.01.08-2024 СП 4.02.07-2024 СП 4.02.08-2024 СП 4.02.11-2025 СТБ 2020-2009 СТБ 2039-2010 |
| Монтаж наружных сетей и сооружений | СП 4.01.06-2024 СП 4.02.01-2020 СП 4.03.01-2020 | Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж тепловых сетей. Разработка траншей и котлованов. Работы по устройству основания. Монтаж систем газоснабжения. | СП 4.01.07-2024 СП 4.02.10-2025 СТБ 2069-2010 СТБ 2177-2011 |
| Монтаж приборов учета тепла | ГОСТ ЕN 1434-6-2023 | Установка теплосчетчиков. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Электромонтажные работы (устройство сетей и систем электроснабжения, электроосвещения) | СП 4.04.06-2024 ТКП 339-2022 | Электропроводка. Кабельные линии. Воздушные линии электропередачи. Распределительные устройства и подстанции. Электрическое освещение. Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство связи и диспетчеризации инженерного оборудования | СН 4.04.02-2019 | Сеть стационарной электросвязи. Система кабельного телевидения. Система домофонной связи. Локальная сеть передачи данных. Диспетчеризация инженерного оборудования. Системы молниезащиты и заземления. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Монтаж систем автоматизации | СНиП 3.05.07-85 (справочно) | Монтаж конструкций; трубных проводок; электропроводок; щитов, стативов и пультов; приборов и средств автоматизации; оптические кабели | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство слаботочных сетей и систем | ТКП 365-2011 ТКП 364-2011 СН 3.02.19-2025 СН 2.02.03-2019 | Монтаж систем автоматизации, пожарной сигнализации: оповещения о пожаре; автоматического дымоудаления (электротехническая часть); автоматического пожаротушения (электротехническая часть); охранной сигнализации; видеонаблюдения; контроля и управления доступом. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Линейно-кабельные сооружения объектов электросвязи | СН 4.04.06-2025 | Прокладка кабелей электросвязи в грунте. Прокладка кабелей электросвязи в кабельной канализации. Колодцы кабельной канализации. Прокладка кабелей электросвязи в коллекторах. Кабельные переходы через водные преграды. Вводы кабелей в здания и сооружения организаций электросвязи. Вводы кабелей электросвязи сети абонентского доступа. Оконечные кабельные и распределительные устройства. Пассивные оптические сети. Распределительные сети систем кабельного телевидения. Защита кабельных линий электросвязи. Заземляющие устройства | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство улиц и дорог городов, поселков и сельских населенных пунктов | СН 3.03.06-2022 | Основные параметры улиц населенных пунктов; - поперечный профиль; - план и продольный профиль; - тротуары, пешеходные улицы и дорожки; - велосипедные дорожки; остановочные пункты маршрутных пассажирских транспортных средств; - автомобильные стоянки и парковки; - пересечения и примыкания; - водоотводные системы и устройства. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Устройство автомобильных дорог | ТКП 059.1-2012 ТКП 094-2012 ТКП 313-2011 | Сооружение земляного полотна. Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий, в т.ч. обработанных песчано-цементной смесью, укрепленных неорганическими вяжущими, обработанных органическими вяжущими. Устройство асфальтобетонных, цементобетонных оснований и покрытий. Устройство поверхностной обработки. | ТКП 059.1-2012 ТКП 094-2012 ТКП 234-2009 СТБ 1566-2005 ГОСТ 30412-96 |
| Устройство аэродромов | СНБ 3.03.03-97 | Грунтовые элементы летного поля аэродрома, грунтовые основания, аэродромные покрытия (искусственные основания, жесткие покрытия, деформационные швы в жестких покрытиях, нежесткие покрытия, усиление существующих покрытий), водоотводные и дренажные системы, специальные конструкции. | СНБ 3.03.03-97 ГОСТ 30412-96 |
| Искусственные сооружения на автомобильных и железных дорогах (мосты, трубы) | СП 3.03.02-2021 СТБ 2158-2011 | Геодезические работы. Устройство специальных вспомогательных сооружений и устройств (СВСиУ). Арматурные работы. Бетонные работы. Бетонирование монолитных конструкций. Устройство свай, свай-оболочек. Устройство буровых свай (столбов). Фундаменты мелкого заложения. Устройство опускных колодцев. Устройство железобетонных труб. Монтаж стоечных опор. Монтаж опор-стенок. Облицовка опор. Монтаж пролетных строений. Навесная сборка пролетных строений. Сборка пролетных строений на перемещаемых подмостях. Продольная надвижка и поперечная перекатка железо-бетонных пролетных строений. Перевозка и установка пролетных строений на плаву. Устройство монтажных соединений. Инъецирование и заполнение каналов. Опалубочные работы. Устройство стальных и сталежелезобетонных мостов. Устройство опорных частей пролетных строений. Устройство деревянных мостов. Засыпка водопропускных труб и устоев мостов. Засыпка труб в зимних условиях. Укрепительные работы. Устройство мостового полотна. | СТБ 2158-2011 СТБ 2108-2010 ТКП 234-2009 |
| Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы Оградительные дамбы Лотковая оросительная система Закрытый горизонтальный дренаж Вертикальный дренаж Противофильтрационные облицовки и экраны. Гидротехнические сооружения и насосные станции Планировка орошаемых земель Культуртехнические работы | СНиП 3.07.03-85 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| Гидротехнические сооружения | ТКП 45-3.04-270-2012 | Земляные работы при устройстве котлованов. Возведение качественных насыпей из грунтовых материалов насухо. Возведение качественных насыпей способом отсыпки грунтов в воду. Укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы. Цементация грунтов. Бетонные работы. Монтажные и наладочные работы. | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |