| 1. Песок из отсевов дробления горных пород | ТУ BY 100211220.001-2010 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Насыпная плотность Влажность | ГОСТ 8735-88 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Смеси песчано-гравийные | ГОСТ 23735-2014 | Отбор проб Зерновой состав Наибольшая крупность зерен гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен слабых пород Влажность Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Морозостойкость гравия | ГОСТ 23735-2014 ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 |
| 3. Щебень и гравий из плотных горных пород | ГОСТ 8267-93 | Отбор проб Зерновой состав Содержание дробленных зерен в щебне из гравия Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Содержание глины в комках Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание зерен слабых пород Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) Насыпная плотность для перевода количества щебня (гравия) из единиц массы в объемные Влажность Устойчивость структуры щебня (гравия) против распадов | ГОСТ 8269.0-97 |

| 4.Смеси щебеночно-гравийно-песчаные | СТБ 2318-2013 | Отбор проб Гранулометрический состав Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Определение насыпной плотности для перевода из единиц массы в объемные Содержание дробленых зерен в щебне из гравия Содержание в щебне зерен пластичной (лещадной) и игловатой формы (метод визуальной разборки) Содержание глины в комках Водостойкость щебня Морозостойкость (ускоренное определение морозостойкости) Определение коэффициента фильтрации Устойчивость структуры щебня (гравия) против железистого и силикатного распадов | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8735-88 СТБ 2318-2013 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 9758-2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Песок для строительных работ | ГОСТ 8736 2014 | Отбор проб Зерновой состав и модуль крупности Содержание глины в комках Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) Насыпная плотность Определение коэффициента фильтрации Влажность Наличие засоряющих примесей | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 25584-2016 ГОСТ 8736-2014 |
| 6. Смеси бетонные | СТБ 1035-96 | Отбор проб Подвижность Средняя плотность Температура Определение раствороотделения бетонной смеси Определение водоотделение бетонной смеси Определение сохраняемости свойств бетонной смеси Определение содержание воздуха (пористости) в бетонной смеси | СТБ 1545-2005 |
| 7. Бетон тяжелый | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 | Отбор проб и изготовление образцов Прочность на сжатие Определение прочности на растяжение при изгибе Морозостойкость Средняя плотность образцов Определение водонепроницаемости Водопоглощение | СТБ 2221-2020 ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.2-95 ГОСТ 12730.1-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 12730.3-2020 |

| 8. Смеси растворные и растворы строительные | СТБ 1307-2012 | Отбор проб Изготовление образцов Подвижность растворной смеси Плотность растворной смеси Прочность на сжатие Средняя плотность раствора Определение расслаиваемости Определение водоудерживающей способности | ГОСТ 5802-86 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. Камни бортовые бетонные | СТБ 1097-2012 | Отбор изделий и изготовление образцов Категория бетонной поверхности и внешний вид Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на растяжение при изгибе Точность геометрических параметров Ширина раскрытия трещин Водопоглощение Морозостойкость Маркировка Упаковка | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |
| 10. Плиты для тротуаров вибропрессо-ванные | СТБ 1071-2007 | Отбор изделий и изготовление образцов Прочность бетона на сжатие Прочность бетона на растяжение при изгибе Точность геометрических параметров Категория поверхности и внешний вид Ширина раскрытия трещин Водопоглощение Морозостойкость Маркировка | ГОСТ 10180-2012 ГОСТ 28570-2019 СТБ 1152-99 ГОСТ 12730.0-2020 ГОСТ 12730.3-2020 ГОСТ 12730.5-2018 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.2-81 |