| Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие изделия к ним | СТБ 1382-2003 | Отклонения геометрических параметров: - отклонение от полезной ширины профиля - отклонение от длины профиля - отклонение от длины профиля до поперечного уступа (для профилей с волновым очертанием гофра) - отклонение от высоты поперечного уступа (для профилей с волновым очертанием гофра) - отклонение от расстояния между центрами смежных волн (для профилей с волновым очертанием гофра) Отклонение по длине для комплектующих изделий Отклонение от номинальных размеров поперечного сечения комплектующих изделий Предельное отклонение по толщине профилей и комплектующих изделий (не распространяется на отклонение по толщине в местах изгиба) Разность ширины крайних узких полок гофров для профилей с трапециевидным очертанием гофра Серповидность профилей Волнистость на плоских участках профилей с трапециевидным очертанием гофра Косина резов профилей и комплектующих изделий Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1382-2003 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 7566-2018 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 6) |
| --- | --- | --- | --- |
| Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | СТБ 1527-2005 | Предельные отклонения от номинальных габаритных размеров всех типов профилей: - длина профилей - полезная ширина профилей - расстояние между центрами смежных волн (для профилей с волновым очертанием гофра). Предельные отклонения от номинальных сопрягаемых размеров Отклонения по длине для комплектующих изделий Отклонения от номинальных размеров поперечного сечения Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий (не распространяется на отклонения по толщине в местах изгиба) Серповидность профилей Волнистость на плоских участках профилей Косина резов профилей и комплектующих изделий Внешний вид Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1527-2005 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 7566-2018 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 (метод № 6) |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 | Ширина фальцевого соединения Выступ зига над поверхностью изделий Уменьшение поперечного сечения труб в месте их соединения Отклонения от геометрических параметров: - отклонение от линейного размера: длина, ширина - отклонение от прямолинейности - отклонение от размеров поперечного сечения | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 7566-2018 ГОСТ 19904-90 |
| Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений | СТБ 1549-2005 | Предельное отклонение от номинального значения углового размера для угловых водосточных желобов Отклонение по толщине изделий (не распространяется на отклонения по толщине в местах изгиба) Водонепроницаемость фальцевых соединений Внешний вид и цвет изделий Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1549-2005 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 19904-90 ГОСТ 7566-2018 ГОСТ 19904-90 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Соответствие качества стали, сварочных и лакокрасочных материалов, болтов, гаек и шайб сертификатам предприятия-изготовителя Отклонения линейных размеров ферм из парных уголков и их деталей от номинальных: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий. Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из парных уголков от проектных значений: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение о перпендикулярности опорного ребра; - отклонение от проектного положения уголков; - отклонение разбивочных осей в пределах узла. | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 |
| Фермы стропильные стальные для производственных зданий | СТБ 1396-2003 | Отклонения линейных размеров ферм из гнутосварных профилей и их деталей от номинальных: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от расстояния между группами монтажных отверстий. Фактические отклонения формы и расположения поверхностей деталей ферм из гнутосварных профилей от проектных значений: - отклонение от прямолинейности и плоскостности элементов ферм; - отклонение плоскости фланца от вертикали; - отклонение от перпендикулярности торцов фланцев; - отклонение разбивочных осей от центра узла и смещение между гранями раскосов. Наличие (отсутствие) трещин в элементах ферм, в сварных швах и околошовной зоне Контроль качества швов сварных соединений и размеров их сечений Шероховатость торцевой поверхности опорных ребер Качество подготовки поверхности ферм под лакокрасочные покрытия Толщина антикоррозионного покрытия Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1396-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9378-93 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 |
| Изделия арматурные сварные для железобетонных конструкций | СТБ 2174-2011 | Соответствие диаметра и класса арматуры данным документа о качестве Геометрические параметры изделия в соответствии с конструкторской документацией Отклонение от плоскостности лицевых поверхностей изделий Состояние кромок плоских элементов Размер углов между плоскими элементами и анкерными стержнями Отклонения геометрических параметров конструктивных элементов сварных соединений (приложение Г) Качество поверхности сварных соединений Внешний вид изделий Маркировка | СТБ 2174-2011 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 |
| Лестничные марши, площадки и ограждения стальные | СТБ 1317-2002 | Предельные отклонения геометрических параметров изделий (и их сборочных элементов): - отклонения от линейных размеров; - отклонение от прямолинейности - отклонение от плоскостности; Контроль качества сварных соединений Подготовка поверхности под защитные покрытия Вид и толщина антикоррозионного покрытия Предельные отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов изделий от проектных Внешний вид сварных соединений Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1317-2002 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 |
| Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные | СТБ 1381-2003 | Фактические отклонения линейных размеров ограждений от номинальных и отклонения формы от проектной: - отклонение от линейных размеров; - отклонение от перпендикулярности; - отклонение от прямолинейности; - отклонение от равенства диагоналей Отклонение от заданного угла сопряжения элементов Внешний вид и размер ограждений: внешний вид поверхности ограждений Контроль качества сварных соединений и антикоррозионного покрытия: визуальный контроль качества сварных соединений размеры швов сварных соединений Контроль качества подготовки поверхности ограждений под антикоррозионное покрытие Внешний вид защитного покрытия Комплектность Маркировка Упаковка | СТБ 1381-2003 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 |
| Регистр отопления | ТУ BY 192590003.002-2020 | Отбор образцов Внешний вид Геометрические параметры, отклонения от номинальных размеров Качество поверхности Качество защитно-декоративного покрытия Качество сварных швов Комплектность Маркировка Упаковка | ТУ BY 192590003.002-2020 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 9.032-74 ГОСТ 3242-79 |
| Конструкции стальные строительные | ГОСТ 23118-2012 | Отклонения геометрических параметров конструкций (элементов конструкций, изделий, сборочных единиц) от рабочей документации, стандартов или технических условий на конструкцию Собираемость конструкции на основе контрольной сборки; Сборка конструкции или ее элементов под сварку Качество отдельных изготовленных элементов, входящих в конструкцию Соответствие антикоррозионного покрытия проектной документации Качество сварных соединений (визуально) Качество отверстий под болтовые и заклепочные соединения Внешний вид и толщина защитного покрытия Контроль качества очистки и обезжиривания Комплектность Маркировка Упаковка | ГОСТ 23118-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 СТБ 1133-98 ГОСТ 9.302-88 ГОСТ 9.402-2004 ГОСТ 9.032-74 |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 | Целостность армокаркаса Качество сварных, вязанных и механических соединений арматуры Внешний осмотр сварных соединений на предмет соответствия ТНПА и чертежам; Чистота поверхности арматуры Соответствие класса, диаметра и марки арматурной стали проектной документации Предельные отклонения размеров изделий, применяемых в железобетонных конструкциях | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 14098-91 СТБ 1133-98 |
| Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций | ГОСТ 10922-2012 | Отклонение размеров конструктивных элементов соединения и их взаимного расположения Размеры арматурных и закладных изделий, сварных, механических и нахлесточных соединений Номинальное расстояние между стержнями Отклонение от линейных размеров выпусков стержней в арматурных изделиях Отклонение от номинального расстояния между наружными поверхностями плоских элементов закладных изделий закрытого типа Отклонение от плоскостности наружных лицевых поверхностей плоских элементов закладных изделий Отклонение от перпендикулярности анкерных стержней Отклонение от соосности, перелом осей стержней арматуры Отклонения от створности накладок из стержней и стыкуемых стержней Наружный осмотр наплавленного металла в сварных соединениях Осадка стержней и их смятие электродами в крестообразных соединениях | ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 14098-91 СТБ 1133-98 |