| 1.Мелиоративные системы и сооружения | СНиП 3.07.03-85 | Каналы Оградительные дамбы Лотковая и оросительная сеть Закрытый горизонтальный дренаж Противофильтрационные облицовки и экраны, Гидротехнические сооружения и насосные станции Планировка орошаемых земель Культуртехнические работы | СНиП 3.07.03-85 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 26433.0-85 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Гидротехнические сооружения | ТКП 45-3.04-270-2012 | Земляные работы при устройстве котлованов Возведение качественных насыпей из грунтовых материалов насухо Укрепление откосов земляных сооружений и берегоукрепительные работы Бетонные работы Монтажные и наладочные работы | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 3.Земляные сооружения. | СП 5.01.02-2023 | Вертикальная планировка, разработка выемок и котлованов, п.6.1 Водопонижение, организация поверхностного стока, дренаж, п.6.2 Устройство насыпей и обратных засыпок, п.6.3 | СП 5.01.02-2023 ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.2-94 |
| 4.Устройство фундаментов на основаниях из естественных грунтов | СП 5.01.01-2023 | Устройство котлованов Соответствие размеров котлована в плане проектной документации, п.5.1 Отклонение отметок дна котлована от проектной документации, п.5.2 Соответствие крутизны откоса котлована проектной документации и требованиям ТНПА, п.5.3 Соответствие фактического напластования и свойств грунтов указанным в отчете об инженерно-геологических изысканиях, п.5.4 Величина недоборов и переборов грунта в котловане, п.5.5 Степень уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта (в случаях когда проектной документацией предусмотрено доуплотнение грунтов естественного сложения), п.5.6 Соответствие мероприятий по недопущению промерзания грунтов основания проектной документации, п.5.7 Соответствие мероприятий по предохранению грунтов основания от подтопления подземными и поверхностными водами проектной документации, п.5.8 | СП 1.03.14-2024 |

|  |  | Устройство искусственных оснований Устройство оснований из насыпных грунтов, п.6.1 Устройство плитных фундаментов (ленточных, столбчатых, сплошных плит) Соответствие глубины заложения фундаментов проектной документации, п.7.1 Соответствие точности расположения фундаментов в плане проектной документации, п.7.2 Соответствие размеров монолитных фундаментов проектной документации, п.7.3 Соответствие положения технологических отверстий, ниш и фундаментных болтов проектной документации, п.7.4 Соответствие степени уплотнения (коэффициент уплотнения) грунта обратной засыпки проектной документации, п.7.5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Монтаж стальных конструкций | СН 1.03.01-2019 СП 1.03.10-2023 | Подготовка элементов конструкций к монтажу, п.5.1 Укрупнительная сборка элементов конструкций, п.5.2 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения, п.5.3 Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением, п.5.4 Сборка монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных дюбелях и самонарезающих винтах, п.5.5 |  | СП 1.03.10-2023 |  |
| 6. Изоляционные покрытия | ТКП 45-5.08-75-2007 | Условия производства работ, п.5.1 Подготовка основания и нижележащих элементов изоляции, п.6.2 – п.6.8 Устройство гидроизоляции из рулонных материалов, п.7.1 – п.7.8 Устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной), п.8.1 – п.8.8 Устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции, п.9.1, п.9.2, п.9.4 – п.9.10 Устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов, п.17.1 – п.17.5 |  | СТБ 1846-2008 |  |

| 7. Малярные работы | СП 1.03.01-2019 | Условия производства работ, п. 7.1 Подготовка основания, п.7.2 Внешний вид окрашенной поверхности, п.7.3 Толщина малярного покрытия (шпатлевочного, окрасочного), п.7.4 | СП 1.03.07-2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Монтаж наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации | СП 4.01.06-2024 | Выполнение земляных работ, п.6.1 – п.6.4 Монтаж трубопроводов, п.7.1 – п. 7.7 Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации, п.8 Отклонения расстояний от планировочных отметок земли до низа трубопровода при надземной прокладке от проектной документации, п.12 Соответствие выполнения работ по монтажу трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, проложенных в футляре, проектной документации, п.13 Работоспособность технических устройств, п.14 Контроль укладки маркировочной ленты при прокладке полимерных (стеклопластиковых) трубопроводов сетей водоснабжения и канализации, п.17 | СТБ 2072-2010 |
| 9. Автомобильные дороги низших категорий | СН 3.03.06.2022 | Сооружение земляного полотна Толщина снимаемого плодородного слоя грунта Правильность размещения осевой линии поверхности земляного полотна в плане Высотные отметки продольного профиля Однородность грунта в слоях насыпи Плотность грунта в основании земляного полотна, плотность грунта в слоях насыпи Толщина отсыпаемых слоев Расстояние между осью и бровкой земляного полотна Поперечный уклон Ровность поверхности Крутизна откосов Правильность выполнения водоотводных и дренажных сооружений, прослоек, укрепления откосов и обочин Поперечные размеры кюветов, нагорных и других канав Продольные уклоны дренажей Ширина насыпных берм Толщина укрепления обочин Поперечные уклоны обочин Размер и содержание мерзлых комьев Качество очистки от снега и льда | ТКП 059.1-2020 ГОСТ 26433.2-94 |

|  |  | Устройство щебеночных, гравийных, шлаковых оснований и покрытий Высотные отметки по оси дороги Ширина слоя Толщина слоя неуплотненного материала по оси проезжей части дороги Степень уплотнения слоя Поперечный уклон Ровность Соблюдение режима ухода |  |
| --- | --- | --- | --- |